함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 자체 계획 재수정 보고(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난대응과-4854(2019.2.28)호 『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-1166(2019.3.5)호 『2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고(알림)』

2. 현장대응단 소방용수시설에 대한 상반기 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이

보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 5.(화) ~  4. 1.(월) 기간 중 6일

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동 될 수 있음.

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 478개소

※시설·다용도소화전 제외

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식1개포함)	다용도		계	비상소화장치	비상소화용수
478	445	58	387	제외	1	32	27	5

다. 점검일정 : 붙임2 참조

라. 점검인원 : 팀별 5개조(안전관리자 : 각팀 진압대장(차량주임)

마. 점검정비 중점사항 : 붙임1 참조

3. 행정사항

가. 각 팀장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지 · 점검 시 시설 파손 및 부상

등 안전사고방지위한 직원 사전교육 실시

나. 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시

※전일 야간근무자가 점검일 오전 13시까지 출동대기

다. 조사결과는 【붙임서식3,5,6,7,8,9】에 의거 2019. 4. 2.(화)까지 보고.

※ 수정사항 : 업무 효율화 위해 공소1132호, 1453호 점검팀 변경

붙임  1. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검 추진계획 1부.

2. 조사일정 보고(현장대응단) 1부.

3. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

4. 소화전 전용 노후밸브 정비실적(동작) 1부.

5. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.

6. 소방용수시설 주변 주․정차 금지 노면표시 조사결과(서식) 1부.

7. 보온 및 도색대상 조사결과(서식) 1부.

8. 소방용수시설 시스템 입력 및 현행화 결과(서식) 1부.

9. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 사용장애 여부 확인결과(서식) 1부.

10. 소방용수시설 일제조사 요령 1부.

11. 비상소화장치함 검정품 설치여부 확인 요청 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	전현		진압1대장	김영남		지휘1팀장	이완택		현장대응단장	03/12 김태돈
협조자
시행	현장대응단-1616	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서(신대방동)	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	201605111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)