투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	흙막이가시설 단계별 지도점검 결과 조치요청(G밸리 근로자문화복지센터 건립공사)

1. PC G밸리 제*******01(2019.03.04.)호 및 안전관리과-1879(2019.

03.08.)호와 관련입니다.

2.「G밸리 근로자문화복지센터 건립공사」흙막이가시설 단계별 지도점검 결과      (점검의견)를 아래와 같이 통보하오니 재해없는 안전한 가설공사를 위하여      점검의견에 대하여 조치후 그 결과를 제출하시기 바랍니다.

가. 1~2단 버팀보 해체 방법을 해체순서, 장비제원, 안전관련 조치 등 상         세계획서 작성.

나. 되메우기 시점, 다짐방법, 다짐도를 상세계획서에 명시하여 시공.

다. 원설계자의 단서조항에 대하여 버팀보 해체시점부터 되메우기 완료시까         지 흙막이 가시설의 변형을 측정할 수 있는 계획을 수립하여 상세계획서         에 첨부 요함.

라. ‘다’항과 관련하여 벽체변형시의 보강조치계획을 반영 요하며, 근로자 우         선대피를 포함한 긴급조치계획 수립 요함. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 책임건설사업기술자 윤석호 귀하,G밸리 근로자문화복지센터 건립공사 현장대리인 정병호 귀하
주무관	양동진		환경시설과장	김해룡		건축부장	03/12 임인구
협조자
시행	건축부-3831	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)