＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	서울특별시 양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 통보(신월동)

1. 재난관리과-586(2019.1.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 소화전 보수요청 건에 대하여 조치완료 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	보수내용
1	28132 (지상식)	양천구 월정로38 (신월동445-5)	지상식 소화전 파손 (몸통 배관 및 배관)	지상식 소화전 몸통 교체

붙임  고장 소방용수 완료사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	최선보		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	전결 03/12 代문병희
협조자
시행	급수운영과-5167	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 목동동로 155(신정6동 319-15)	/
전화	02-3146-3943	/전송	02-3146-3989	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개