『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-4813		정준석	代정준석	03/12 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************* NO.117 - 누수원인 : 불용관 - GS 15 접합부 누수 - 누수방지새들100/20접합 - 환토 완료 2. ********************** NO.130 - SSP 20 계량기 접합부 누수 - 20mm 계량기 앵글밸브 교체 3. ******************* NO.131 - 누수원인 : 원인자 - SSP 20 접합부 누수 - 주철 150/20 새들잠금 및 캡설치				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ****************** NO115 - SSP20*2.8m연결(원인자) - 확인서 첨부 2. ********************* NO116 - 새들100/40*0.6m연결(원인자) - 확인서 첨부 3. **************** NO117 - DP200*0.6m연결(원인자) - 환토유 - 확인서 첨부 4. ****************** - 횡방향 GS15mm 노후관 - SSP25*1.0m 일부 개량 - 보호통 설치(20)				오의환
서대문구 긴급 누수복구	* 안전교육 - 누수복구 상수도 안전관리자 교육 - 일시 : 2019. 3.11 07:20~0750 - 대상: 누수복구 관계자 1. 담당업무 최선 2. 자재관리 철저(관급,사급) 3. 진관동 누수원인 파악 및 대책 4. 현장시공시 위럼요소 사전제거				임헌대 오의환
	1. ********************* NO743T63-3 - GS30mm 노후관 - SSP25*12m 개량				오의환

2019년 3월 11일 (날씨:맑음) 월요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)