문서번호	시설관리과-4716
결재일자	2019.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	03/12 이경희
협조

2019년 우장산가압장 전기 안전관리대행 용역 시행 계획

2019. 3.

시설관리과

2019년 우장산가압장 전기안전관리대행 용역 시행 계획

2019년도 우장산가압장 전기시설물 안전관리에 만전을 기하고자 전기설비  안전관리대행 용역 추진 계획을 보고 드림.

1	추진근거

❍ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등) 및 동법 시행규칙 제41조

(안전관리업무의 대행 규모)

❍ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제23조(회계연도 시작 전

또는 예산배정 전의 계약체결) 및 24조(장기계속계약 및 계속비계약)

2	용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 우장산가압장 전기안전관리대행 용역

❍ 용역대상

시 설 명	위 치	계약전력	수전전압	주요설비
우장산가압장 수․배전설비	강서구 우장산로 10길 112 (화곡동 산60-1)	223KW	380V	· 모터펌프(250HP×2대,10HP×2대) · 저압 수·배전반 4면 · 저압 분전반 3면

❍ 용역기간 : 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.(장기계속계약)

❍ 계약방법 : 견적에 의한 수의계약

▪ 지방계약법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 5호

- 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약

▪ 지방계약법 시행령 제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)

- 수의계약을 체결하려는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

❍ 업    체 : ㈜신한기술단 대표 김성실

❍ 소요예산 : *********************

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,일반운영비,사무관리비

3	용역내용

《용역 과업내용》

▪ 저압 수전설비 및 가압펌프기동반 등 전기판넬 점검

▪ 접지저항, 절연상태 점검 등

▪ 공사계획 수립 협조, 전기공사 시공 시 중요 공정 의견 제출 및 기술 기준

적합 유무 검토

▪ 전기설비 공사 유지 및 운용 전반에 관한 점검과 안전관리 교육

▪ 긴급상항 발생시 즉시 출동, 응급조치 및 사고원인 규명

※ 전기안전관리대행 업무의 세부적인 내용은 과업내용서에 의함

《점검주기 및 방법》

▪ 점검횟수 : 월 1회이상

※ 전기사업법 시행규칙 제44조의2 별표13(300kw미만 월 1회이상 점검)

▪ 점검방법 : 담당공무원 입회하에 전기시설물 접지저항 및 절연상태 등 점검

4	기대효과

❍ 우장산 가압장 전기안전관리 대행 용역으로 전기사고 예방 등 정기 점검을

통한 전기설비 체계적 관리로 안정적인 수돗물 공급 등

5	행정사항

❍ 용역 시행 및 계약 의뢰 : 2019. 3.

붙임  1. 내역서 및 관련법 1부.

2. 과업설명서 1부.

3. 견적서(2인) 1부.  끝.