문서번호	진료부-1353
결재일자	2019.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	영상의학과장	진료부장
이대희	김윤연	03/12 하지혜
협 조

2019년도 상반기 영상의학과 안전 교육 결과보고

2019. 03.

서울특별시 은평병원

(진료부)

직 원 교 육 일 지
일 시	2019.03.11.(월) 12;30∼13;00	장 소	영상의학과 내
참 석 자	의료기술6급 이대희 외3명
교 관	영상의학과장 김윤연
교육내용	MRI 검사에 있어서의 주의사항 및 낙상등 환자안전 대비법
MRI 검사에 있어서의 주의사항 ◯ 검사전 환자 확인사항 - 구강내 인플란트 또는 보철물(틀니), 피부에 금속성이물질 삽입여부 - 임신여부, 청력이 예민한 환자, 생명유지장치, 인공심장판막 부착여부 - 뇌속에 aneurysm 혹은 surgical clip 같은 자성물질 삽입여부 - 금속성 소지품 제거 - 폐쇄공포증이 있는지 확인. ◯ MRI실 일반사항 - MRI실내 적정온도 11∼12℃ 유지 할 것 – 항온항습기 이상유무 점검 - Water chiller 이상유무 점검 및 이상 발견시 신속히 조치 - 정전대비 안전관리 점검 : 매일 1. line power 2. compressor 3. Water chiller 녹색 점등상태 유지 - W/lake 점검 : 물 부족시 적색 점등 - 물보충 해줄 것 2. 낙상등 환자안전 대비법 - 거동이 불편한 환자인 경우 앉거나 누워서 촬영한다. - 촬영시 2인 1조로 하여 주의를 기울인다. - 촬영 후 환자가 촬영실 및 영상의학과 밖으로 안전하게 나갈때까지 주의를 기울인다. - 촬영실 바닥이 미끄럽지 않도록 물기가 없도록 한다. - 촬영준비시 환자와 떨어져 장비를 작동한다음 촬영에 임한다. - 의료장비 사용중 error발생시 사용을 중단하고 신속히 업체에 연락한다. 3. 환자 및 직원의 감염예방을 위한 소독 철저 - 1, 2촬영실 : 촬영Table, stand detector, 촬영용 리모컨, work station - MRI검사시 사용한 1회용 주사기 및 소독솜 관리 철저 - 촬영용 가운 적정 교체