나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 알림(2019-1)

1. 재난관리과-6364(2019. 3.13.)호 “소방용수시설 보수완료 통보(성북소방서)”

2. 우리 서 소방용수시설 보수 공사(2019-1) 완료에 따라 현장 검수를 요청하니 관할 부서에서는 출수 및 외관 상태 검수를 실시하시고, 119행정정보시스템 전산현황 수정 입력 등 소방용수시설 현행화 작업을 하시기 바라며, 검수한 결과는 [붙임1] 서식에 의거하여 2019. 3. 22.(금)한 제출하시기 바랍니다.

연번	관 할	용수번호	형 식	위 치
1	현장대응단	1270	지상식	******
2	현장대응단	1105	지하식	********
3	현장대응단	1677	지하식	***********
4	돈암	2466	지하식	*********
5	돈암	2286	지상식	********
6	돈암	2174	지하식	**********
7	돈암	2304	지하식	***********
8	돈암	2392	지상식	***************
9	길음	3050	지상식	******
10	길음	3008	지하식	*******

붙임  1. 소방용수 현지 확인 결과서 (부서이름) 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장
★담당자	정재민		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	전결 03/13 양점철
협조자
시행	재난관리과-1724	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/	rockwithyou@seoul.go.kr	/	부분공개(5)