투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	노량진역 환승통로 기존 마감벽 철거에 따른 의견 통보

1. 도시철도토목부-2491(2019.3.12)호와 관련입니다

2. 위호로 요청하신『경부선 노량진역구내 환승통로 연결공사』관련 기존 마감벽 철거에 대한 설비분야 검토의견을 아래와 같이 통보합니다.

가. 엘리베이터 뒤쪽 마감벽은 철거대상에서 제외

나. 엘리베이터에 손상이 가지 않도록 충분한 보양 후 시공

나. 공사기간 중 엘리베이터 운행을 중단할 경우 중단사유, 중단기간, 공사주체(연락처 포함) 등 안내 및 장애인 이동대책 강구. 끝

	도시철도설비부장
주무관	박명기		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	03/13 代이명수
협조자
시행	도시철도설비부-2308	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7292	/전송	02-772-7308	/		/	대시민공개