문서번호	서울특별시차량정비센터-3004
결재일자	2019.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
국중영		이광천	03/13 신용휴
협조

도장부스 활성탄·필터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  3.

차량정비센터

도장부스 활성탄·필터 교체 계획

우리센터 정비고에 설치되어 있는 대기오염방지시설(도장부스)의 소모성 필터 및 활성탄을 교체하여 대기오염을 방지하고 도장부스 내 작업환경을 개선하여 차량정비 업무에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 대기환경보전법 제31조『배출시설과 방지시설의 운영』

점검대상

❍ 대기오염방지시설 필터 및 부스 바닥재

구 분	규 격(L×W×H)	방지시설	필터종류	필터재질
대형부스	13m×5m×4.5m	∘ 여과 및 흡착에 의한 시설	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	부직포
			활성탄	4/8 입상활성탄소
중형부스	13m×4.6m×4.5m	″	바닥필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	글라스,부직포
			활성탄	4/8 입상활성탄소

점검결과

❍ 점검일자 : 2019. 3. 13(수)

❍ 점 검 자 : 3명 (주무관 국중영, 김재오, 정형기)

❍ 점검결과

-  페인트와 먼지가 필터에 흡착되어 오염물질이 원활히 배출되지 않음

- 도색작업 중 페인트 분진이 부유되어 차량에 흡착되는 등 도장 작업에 지장 초래

- 먼지 등의 오염물질로 공기 흡입 및 도장부스 내 분진 배출에 전체적으로 문제가  있어 필터류 및 활성탄 교체 필요

- 점검 사진

도장부스 전경	측구 바닥 필터

조치계획

❍ 중형·대형부스 바닥, 급기, 배기필터 및 활성탄 교체 수리

❍ 소요예산 : 약5,000천원

❍ 결제방법 : 견적 저가업체와 계약 없이 작업하고 카드결제 정산

- 수리업체 : 도봉산업(대표 곽**)

주소 인천시 계양구 봉오대로 ***

❍ 작업기간 : 작업지시일로부터 5일이내

예산과목

❍ 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.  끝.