투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	관급자재(약품탱크) 구매의뢰(탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

우리 본부에서 시행중인『탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』에 소요되는 관급자재(약품탱크)를 아래와 같이 구매 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 탄천물재생센터 총인처리시설 PAC저장탱크 구매

2. 소요예산 : ********************

3. 구매방법 : 제한경쟁입찰(총액)

4. 규격 및 수량 : 원통형 PE탱크, 30㎥ × 5대

5. 납품장소 : 탄천물재생센터 총인처리시설 공사현장(1․2처리장 내)

6. 납품기한 : 2019. 12. 31.까지

7. 입찰참가자격

1) 전자입찰서 제출마감일 전일까지 나라장터에 약품탱크(세부품명번호 10자리 2411180501)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

2)「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은법 시행규칙 제5조에 따라 발급된 직접생산확인증명서[세부품명 : 약품탱크, 세부품명번호 : 2411180501]를 소지한 업체

3)「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업·소상공인 확인서(중소기업확인서)를 소지한 업체

4) 입찰공고일 전일[신규사업자(법인의 경우 법인등기일, 개인사업자의 경우 사업자등록일 기준)인 경우 입찰공고일 이후를 포함]부터 계약 체결일까지 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따라 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업자의 소재지)가 계속 서울특별시 또는 인천광역시 또는 경기도인 업체

8. 하자기간 : 납품검사일로부터 3년간

9. 납품조건 : 분납가능, 납품장소 하자도, 공동계약 불가

10. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비

(탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업)

따로붙임 : 1. 관급자재 구매검토 방침서      1부.

2. 설계도서	1부.

3. 제한경쟁 사유서 및 등록현황   1부.

4. 사전심의 결과서(특정제품, 일상, 계약심사) 1부.

5. 사전규격 공개결과	1부.

6. 관급자재 수급관리조서	1부.

7. 부당계약 체크리스트	1부.

8. 청렴계약 이행서약서	1부.

9. 녹색제품 구매적용 가능 검토서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	최대진		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	03/13 임정규
협조자	환경교육팀장	박성제		계약2팀장	이태영
시행	설비부-3482	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	djdj3763@seoul.go.kr	/	부분공개(5)