급수설비(급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
김명기	이인형	03/13 노석태
협 조

	급수설비(급수관)수질검사 업무와 관련하여 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2019. 3. 13.
보고자 : 공업 주사 김 명 기

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2019.03.13.(수)

□ 검 사 자 : 김명기, 정창영

□ 검사대상(위치) : ********

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	채수지점	현장 수질검사결과
			탁도(NTU)	pH
********	************	본관 1층 행정실	0.24	7.2

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.