문서번호	시설과-1682
결재일자	2019.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장
서동민	代서동민	오임석	03/14 심상원
협 조
	동물복지2과장		송부용
	주무관		이춘한

집중호우시 동물사 침수대비 수방대책 모의훈련 계획

2019. 3

시  설  과

집중호우시 동물사 침수대비 수방대책 모의훈련 계획

태풍발생 및 집중호우로 인한 동물사 침수피해시 초기대응 및 복구능력을 함양하기 위해 수방대책 모의훈련을 시행코자 함

Ⅰ. 기후동향

○ ‘18년 장마는 7월말 종료되었으나, 최근 국지성 집중호우(200mm/일)로 남부지방의 시설물 침수피해 속출

○ 8~9월은 태풍 발생이 잦은 시기로 국지성 집중호우 발생 개연성 높음

Ⅱ. 훈련개요

○ 일시․장소 : 2019. 3.15(금) 16:00∼17:00,  대동물관 출입구 앞

※설정사유 : 저지대 침수피해 발생우려지역

○ 훈련인원 : 관리부장 등 20명 (관리부장, 시설과 15, 동물원 4)

○ 훈련내용 : 집중호우로 인한 대동물관 침수 시 긴급대처 방법과 수방장비 동원 및 복구처리 (작동요령 교육 포함)

대동물관

훈련장소

소하천

< 훈련장소 >

Ⅲ. 진행순서

○ 가상훈련 (40‘)

< 시나리오 >

- ‘19. 8.21. 16:30 : 호우경보 발효 및 2단계 비상근무 발령

- ‘19. 8.21. 17:00: 서울대공원 일대 국지성 집중호우(85mm/hr) 발생

- ‘19. 8.21. 17:10 : 대동물관 집중호우로 건물내 빗물유입(침수피해발생)

① 대동물관 근무자 수방상황실로 침수피해 연락(동물원)

② 피해상황 전파 및 수방기동반 대동물관 침수현장 출동 물막이 모래주머니 설치(영선반)

③ 대동물관 침수 공간 누전여부 확인(전기반) 후 침수지역 이동 양수기 및 수중모터 설치(영선반)

④ 양수기 및 수중모터 작동하여 소하천으로 빗물 강제배수 등 조치

(영선반, 동물원)

⑤ 피해현황 및 응급조치 결과 자체 및 서울시 재난안전대책본부 보고

※ 재난(풍수해)발생시 위기대응매뉴얼에 의한 조치

○ 수방장비 작동요령 교육 (20‘) : 양수기 및 수중펌프

양수기	수중펌프

Ⅳ. 추진효과

○ 집중호우로 인한 침수피해 초기 대응능력 함양

○ 수방 현장기동반 배수펌프 작동요령 숙지 및 작동상태 점검 등

붙임 : 1. 재난발생시 위기대응 매뉴얼 1부.

2. ‘18년 서울대공원 수방상황실 구성·운영계획(’19년 계획 추후 수립․시행) 1부.

3. 양수기 작동요령 교육자료 1부.  끝.