＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수관 수질 상태검사 의뢰

1. 본부 수질과-642(2019.01.18)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수관 상태검사 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
3-1	창림초등학교	도봉구 덕릉로 63길46	본관 2층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.15	7.1
3-2	〃	〃	창조관 2층 남자화장실	〃	0.27	7.4
4	오봉초등학교	도봉구 시루봉로 285	본관 1층 행정실	〃	0.24	7.2
5	상월초등학교	노원구 동일로 221길27	본관 1층 구내식당	〃	0.16	7.2
6-1	염광고등학교	노원구 월계로 45가길9	본관 2층 행정실	〃	0.11	7.2
6-2	〃	〃	정보센타 1층 여자화장실	〃	0.15	7.3
6-3	〃	〃	월계관 1층 남자화장실	〃	0.13	7.2

붙임  검사시료 7점 (별도 송부).  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	03/14 노석태
협조자
시행	행정지원과-5010	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개