길동중블록 일공급량 분석

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종학	03/14 편병률

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

(단 위: ㎥)

구 분	3/7(목)	3/8(금)	3/9(토)	3/10(일)	3/11(월)	3/12(화)	3/13(수)	계	증 감율(%)
2018년	92,860	93,487	91,975	97,057	98,900	95,015	95,753	665,047
2019년	97,244	95,567	98,380	101,804	96,581	92,981	94,171	676,728
증 ․ 감	4,384	2,080	6,405	4,747	-2,319	-2,034	-1,582	11,681	1.75%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.28.~3.6.)	금주 공급량(㎥) (3.7.~3.13.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
671,458	676,728	5,270	0.78%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2018.1.1.~3.13.)	금년 공급량(㎥) (2019.1.1.~3.13.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
7,041,875	6,902,304	-139,571	-1.98%

붙임  유량 및 공급량 내역 1부.  끝.