“소방차 길 터주기에 동참 합시다!”
	영등포소방서
수신	영등포구청장(재무과장)
(경유)
제목	도로점용(차량진출입시설)허가 신청에 따른 소관 업무 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재무과-5810(2019.3.11.)호『도로점용(차량진출입시설) 허가 신청에 따른 업무협의(**********』와 관련입니다.

3. 위와 관련하여 소방서 소관 사항을 다음과 같이 검토하였기에 회신합니다.

가. 검토장소:************************

나. 검토내용: 소방용수시설 설치 여부 확인 등

다. 검토결과

1) 도로점용허가 신청 위치에 영등포소방서에서 관리하는 지상식소화전(764041호)이 위치 된 것으로 확인되니, 신청 위치에 도로진출입시설 설치시 반듯이 소화전을 이전설치 하여야 합니다.

	< 이전설치 준수사항>
○ 이설에 따른 모든 비용은 원인행위자가 부담하기로 함(수도법 제71조) ○ 공사 진행 전 이설이 필요한 소방용수시설을 파악하여 붙임1 양식에 따라 신청서 제출 ○ 영등포소방서에서 지정한 이설 예정지 위치로 이설 해야 함 ○ 이설 공사 시 소방차량 부서 및 시민의 보행에 지장이 없도록 설치해야 함 ○ 공사진행시 관련 기관(남부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하여야 함 ○ 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받아야 하며, 소방용수시설 설치 완료 검수요청을 붙임2 양식에 의거 통보하여야 함.

4. 기타 문의사항은 영등포소방서 재난관리과 소방용수담당(☎02-6981-7043)에게 연락 주시기 바랍니다.

붙임  1. 이설 신청서(서식) 1부.

2. 이설 설치 완료검수 요청서 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	03/14 김대선
협조자
시행	재난관리과-1939	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)