“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서울교통공사사장
(경유)	기술본부장(토목처장)
제목	잠실철도교 해빙기점검 지적사항 조치 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서 잠실철도교에 대한 해빙기 안전점검을 실시한 결과 귀 공사에서 관리하는 시설물이 파손되어 안전사고의 위험이 있어 아래와 같이 정비를 요청하오니 신속히 정비하여 주시기 바랍니다.

가. 정비요청 내용

시설물명	위 치	파손내용	비고
잠실철도교	A2 상류측	A2 교대 콘크리트 균열 및 파손
	상,하류 전구간	철도 안전시설(방호벽 및 방호울타리) 파손

붙임  손상구간 위치도 및 사진 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	서성만		교량관리팀장	강천수		교량안전과장	03/14 김종호
협조자
시행	교량안전과-4357	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)