	강서소방서
수신	강서소방서(소방행정과장)
(경유)
제목	(개화)공기충전기 소모품 교환 결과 보고

1. 관련근거

가.『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』제7조, 소방청고시 제2019-24호

나. 소방행정과-2629(2019.3.7.)호『공기충전기 소모품 교환 계획 알림』

2. 공기충전기 소모품(필터) 교체 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명: 공기충전기 소모품(필터) 교체

나. 교체일자: 2019. 3. 14.(목)

다. 교체업체: 엠에스엘파이어

라. 교체방법: 안전센터 방문 교환 실시  ※ 교체주기: 연 2회 이상

3. 공기충전기 필터 교체 후, 근무일지, 공기충전기 관리카드, 공기충전기 점검일지에 기록 관리함.  끝.

	개화119안전센터장
2안전담당	이상현		2팀장	이재호		119안전센터장	03/14 조원보
협조자
시행	개화119안전센터-1035	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8 개화119안전센터 (개화동)	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	havana@seoul.go.kr	/	대시민공개