	강동소방서
수신	**********************************************
(경유)
제목	위험물 판매취급소 설치허가 처리 회신******

1. 민원접수 제1053호(2019.03.12.) 『위험물 취급소 설치허가 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 판매취급소 설치허가에 대한 서류검토 및 현지확인한 바, 위험물안전관리법 시행규칙 제6조 규정에 적합하므로 다음과 같이 위험물 판매취급소 설치를 허가합니다.

가. 대 상 명: *******

나. 형    태: 제1종 판매취급소

다. 설치위치: ***********************

라. 설 치 자: *****************************

마. 설치목적: 위험물을 용기상태로 저장 판매

바. 신청사항: 지정수량 3배

○ 설치면적:*******

○ 위험물의 유별, 품명, 최대수량

- 제4류 제4석유류 18,000ℓ(지정수량 3배)

사. 허가일자: 2019년 03월 14일

아. 허가번호: ****************

3. 안내사항

가. 시공 시 안전조치에 만전을 기하여 주시기 바라며 신청도면에 따라 시설을 완료하신

후 완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

나. 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 위험물안전관리법 시행규칙 제8조가

정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득한 후 시공하시기 바랍니다.

다. 완공검사 후 위험물안전관리법 시행령 별표 5 및 별표 6의 규정에서 정하는 위험물

안전관리자를 선임하고, 선임일로부터 14일이내에 소방서장에게 신고하여야 하니

미리 준비하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	이현숙		위험물안전팀장	김선군		예방과장	전결 03/14 김상곤
협조자
시행	예방과-4729	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7691	/전송	02-471-2175	/	neotype@seoul.go.kr	/	부분공개(6)