문서번호	급수운영과-2287
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김상신		정재현	03/15 최진석
협 조
	주무관			진효정

’19년 상반기「수운영정보 시스템 정확도 향상을 위한」

정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 데이터 점검결과

2019. 3.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

’19년 상반기「수운영정보 시스템 정확도 향상을 위한」

정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 데이터 점검결과

정수센터 및 수도사업소 중앙제어실에서 운영중인 감시시스템 데이터 변경사항 점검결과를「수운영정보」시스템에 반영하여 정확도를 향상시키고자함.

□ 시스템 현황

○ 시스템명 : 수운영정보

○ 시스템 구성도

*

○ 시스템 주요기능

- 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실의 실시간 수운영정보 행정포털 공유

※ 공유항목 : 유량, 수위, 수질, 압력, 체류시간, 수계흐름

정수센터별 정보조회	수도사업소별 정보조회

□ 점검개요

○ 점검대상 : 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 14개소

○ 점검기간 : ’19. 1. 21. ～ 2. 12.

○ 점 검 자 : 급수운영과 김상신, 유지관리 용역업체 1명

- 협 조 : 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명

○ 점검내용 : 아리수 공급계통의 유량, 수위, 압력, 펌프의 감시시스템

수운영정보 데이터 현황과 CCTV 카메라 변경사항 점검

※ 점검 제외대상

· 정수센터 표준 · 고도처리 공정의 수운영정보(단, 취·송수유량, 정수지수위는 점검대상임)

· 수질항목 : 수질감시시스템 재구축(’18년)을 통해 본부 통합정보센터와 자동연계되어있음

· CCTV 카메라 영상이 사업소 중앙제어실로 전송되지않는 CCTV 카메라

□ 점검결과

구분	감시시스템 데이터 현황
	2018년 하반기	2019년 상반기	증·감
정수센터	************************************************************************************************************* **************** ****************** **************** *********************	******************* ***************** ****************** **************** ********************	****** *****
수도사업소	********************* ******************* ******************* **************** *********************	********************* ******************* ******************* ***************** *********************	****** *****
합계	********************* ***************** *********************	********************* ***************** *********************	******* ******

□ 조치계획

○ 중앙제어실 감시시스템 데이터 변경사항을 본부 통합정보센터    수운영정보 시스템에 현행화 조치

- 조치기간 : ’19. 3. 18. ~ 6. 30.

- 조치방법 : 유지관리 용역업체 과업지시

○ 취·송수펌프 및 아리수올림터 실시간 펌프운영정보 행정포털 공유

- ’19년 추진예정인「수운영정보시스템 성능개선용역」사업에 과업반영

붙 임 : 1. 수운영정보 시스템 소개 1부.

2. 사업소별 세부점검결과 1부.  끝.