“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	용산소방서장
(경유)
제목	성능위주설계 확인·평가 심의회 결과 알림 [용산구 국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업]

1. 관련근거

가. 용산소방서 예방과-13429호(2018.12.26.)「성능위주설계 신고서 접수 대상보고」

나. 예방과-33145호(2018.12.28.)「2019년 제2회 성능위주설계 확인평가 심의회 개최」

2.「용산구 국제빌딩주변 제5구역 도시환경정비사업」에 대한 “성능위주설계 확인·평가 심의회” 결과를 다음과 같이 알리니, 건축허가 동의 시 성능위주설계 심의시 요구한 보완사항 반영 여부를 반드시 확인(신고서 및 관련도면상 반영여부, 신고서와 도면의 일치여부 등)하고,

3. 향후 소방시설 착공 및 완공 시에도 최종 신고서와 도면 등을 지속적으로 확인하여 성능위주설계의 실효성이 확보될 수 있도록 업무처리하시기 바랍니다.

가. 일    시 : 2018. 1. 15.(화) 15:00 ~ 17:00

나. 장    소 : 소방재난본부 3층 회의실

다. 참석위원 : 9명(위촉 7, 소방공무원 2)

라. 결    과 : 적 합*************

4. 행정사항

가. 심의결정에 따른 관련기관 통보 및 설계변동으로 재심의 대상이 될 경우 즉시 보고 바라며,

나. 건축허가등의 동의시 전자결재시스템(세움터)에 저장된 설계도면과 설치계획서·시방서 등의 서류가 성능위주설계 최종 내용(보완내용반영여부)과 일치하는지 반드시 확인하고 보고서(도면포함) 등 관련 서류는 건축허가등의 동의에 준하여 관리하기 바람.

다. 기타 화재안전기준에 적합한지 다시 한번 검토한 후 건축허가 동의하기 바람.

붙임  1. 심의 · 결정서 및 보완사항 각 1부.

2. 위원별 보완내용 최종 검토의견서 1부.

3. 성능위주설계 보고서 등 관련 서류 1부(종이문서 별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	남태화		예방팀장	장만석		예방과장	전결 03/15 김시철
협조자
시행	예방과-7616	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동 6-7) 서울소방재난본부 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)3706-1513	/전송	02)3706-1519	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)