	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원접수에 따른 처리 결과 보고

1. 예방과-5185(2019.03.08.)호『전화 민원 접수건 처리계획 보고』와 관련입니다

2. 민원접수에 따른 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신고일시: 2019.03.08.(금) 17:17

나. 대 상 처: *****************************

다. 민원내용: *************************

라. 방문일시: 2019.03.11.(월) 15시 30분경

마. 확 인 자: 소방경 이광영, 소방장 김경미

바. 확인결과

○ ***************************************************

○ 해당부분의 적치물이 화재예방, 소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제10조 제1항 제2호 피난시설,방화구획 및 방화시설의 주위에물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위로 처벌하기에는 복도폭의 1/2을 넘지않고 즉시시정이 가능하여 처벌은 하지 않음.

○ 적치물의 관리자에게 원활한 피난 및 소방활동을 위해 적치물을 제거할 것을 권고하자 화분을 정리함.

○ 민원인에게 2019.3.12.(화) 위 사항에 대해 유선으로 알림.  끝.

담당자	김경미		위험물안전팀장	이광영		예방과장	03/15 代임동열
협조자
시행	예방과-5574	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02********3	/전송	02-2668-1160	/		/	부분공개(6)