비상구 관리실태 등 확인 조사서(탑**방)

확인일 : 2019년3월15일

대상명	탑 PC방		위 치	미아동 688-5
관계자	고현호	전화번호	*************		처종(업종)	컴퓨터 게임 시설 제공업
규 모	R.C 지상 4층,지하1층,연면적 1,711.00㎡ 중 지하1 층 사용 377.12㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	서영수		代정기연		03/15 代정찬광
협조	최지영