＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강남수도사업소
수신	*** 귀하(************)
(경유)
제목	서울시 응답소 민원처리 알림(수돗물 냄새)

안녕하십니까?

***님께서 서울시 응답소를 통해 신청하신 민원에 대해 확인한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

***님께서는 현재 거주하고 있는 아파트에서 수일전부터 대다수 세대의 수돗물에서 강한 락스냄새 또는 약품냄새가 나서, 갑자기 이런 냄새가 나는 이유가 무엇인지 확인 조치를 요구하는 민원을 주셨습니다.

이와관련 현장 확인한 결과, 수일전 귀 아파트 펌프실 바닥 방수공사를 실시하였으며 이때 발생한 페인트냄새가 물탱크로 유입되어 발생한 사항으로 펌프실 환기를 철저히 하여 냄새가 최소화 되도록 하고 물탱크를 청결하게 관리하도록 아파트 관리실에 행정지도조치하였습니다.

아울러 귀 아파트 관리사무소에서 실시한 수질검사 결과 수돗물에는 아무 문제가 없음을 알려드립니다.

기타 궁금하신 사항이 있으시면 우리사업소로 문의하여 주시기 바랍니다.(행정지원과 박진석 3146-4742)

감사합니다. 끝.

							강남수도사업소장
주무관							박진석			수질팀장					代김태현					행정지원과장					03/15 이진우
협조자
시행			행정지원과-5149									(						)		접수											(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)															/
전화								/전송			02--3146-4778					/													/	부분공개(6)