문서번호	서울숲공원지원과-452
결재일자	2019.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	서울숲공원지원과장
박완수		강명환	03/15 박종수
협조

『전기요금 예산절감을 위한』

율현공원 전기사용계약 변경계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

서울숲공원지원과

(율현공원)

『전기요금 예산절감을 위한』

율현공원 전기사용계약 변경계획보고

서울숲공원지원과(율현공원)계약전력이 일부 과다하게 계약되어 현 실정에 맞는 전기사용계약전력으로 아래와 같이 변경하여 전기요금의 예산절감에 기여코자 함.

Ⅰ		추진배경

서울숲공원지원과(율현공원)에  부과되는  전기요금의  기본계약전력은  사 용량에  비해 과다하게 계약되어 있는 실정임.

전기사용량을 변경할  경우에도  공원 내  전기사용량을  충당할  수  있어 기본전기사용량을 변경(감소)하여 현 실정에 맞게 개선하여 예산을 절감하고자 함.

Ⅱ		추진방향

효율적인 공원전기의 사용 및 현실적인 전기요금 예산절감 방안을           검토하고 전기 공급에 지장이 없는 계약전력 산정 .

기본전기사용계약의 사용량 변경에 따른 전기요금 절감효과의 타당성 여부 검토.

Ⅲ		현황

위    치 : 관리사무소, 하늘공원(수변프라자), 저류지판넬

시설현황 : 분전반3개소

전기사용계약 현황

구 분	기본계약용량	공급시설	비 고
1	43KW	관리사무소	1개소
2	43KW	하늘공원(수변프라자)	1개소
3	28KW	저류지분수시설	1개소

문 제 점

❍ 계약전력(43kw,43kw,28kw) 기본요금이 각각 264,880원, 264,880원, 172,480원으로 과다하게 부과되어 있음,

❍ 공원관리시 사용하는 해당 공급시설의 전력은 28kw, 28kw, 20kw 으로도 전기 공급이 원활하므로 현재 매달 납부된 기본요금은 과다하게 지출된 금액임 (합계702,240원 → 약 470,760원으로 절감)

Ⅳ		변경개요

건    명 : 기본전기사용계약(감)

작업기간 : ’19. 3. ~

변경내역 : 강남지점에서 온-라인으로 변경완료

기본전기사용계약 변경(감소예정)

구분	변 경 전		변 경 후		비고
	전기사용용량	공급시설	전기사용용량	공급시설
1	43KW	관리사무소, 하늘공원(수변프라자)	28KW	관리사무소, 하늘공원(수변프라자)	2개소
2	28KW	저류지분수시설	20KW	저류지분수시설	1개소

Ⅴ		향후 추진계획

추진일정

❍ ’19. 03.  14 ~ 3. 15 : 계획수립

❍ 한국전력공사(강남지점에 공문발송)

❍ 강남지점에서 공문접수후 계약전력 변경작업

Ⅵ		기대효과

서울숲공원지원과(율현공원)의 원활한 전기시설 관리 및 효율적인 에너지 절약으로 미비하지만 예산절감효과에 기여.

공원관리유지에서 비중이 높은 전기요금을 현실화하여 관리운영비

예산편성 효율성 제고.  끝.