＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	증압장 신설에 대한 검토 요청

1. 남부수도사업소 시설관리과-5816(2019. 3. 15.)호와 관련입니다.

2. 남부수도사업소에서 관내 재개발로 인해 인접한 일부 급수구역을 봉현배수지에서 상도배수지로 수계 변경하고 증압장을 신설하는 것에 대해 검토 요청하여 알려드리니

가. 현재 급수계통

암사정수장	⇒	노량진배수지	⇒	상도배수지 (V=30,000㎥)	⇒	봉현배수지 (V=2500㎥)	⇒	급수구역 (87세대)
				(L87.6, H93.0)		(L134.0, H140.0)		EL. 54.0~70.0

1) 1일 평균 급수량 : 약 100㎥

나. 급수계통 변경(안)

암사정수장	⇒	노량진배수지	⇒	상도배수지	⇒	신설 증압장	⇒	급수구역 (87세대)
				(L87.6, H93.0)		EL. 35		EL. 54.0~70.0

3. 업무 해당 부서는 2019. 3. 22.(금)까지 검토의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 남부수도사업소 공문 1부.  끝.

	급수부장
수신자	배수과장,급수운영과장,급수설비과장,누수방지과장,시설관리과장,공간정보과장
주무관	최영서		계획설계과장	송헌영		급수부장	03/18 최진석
협조자
시행	계획설계과-2519	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1414	/전송	3146-1429	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개