문서번호	공원시설과-608
결재일자	2019.3.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
곽영만		김호규	03/18 김인숙
협조
	주무관		조미연

한강공원 제1지역 주차장 시설개선 계획

공   원   부

공 원 시 설 과

한강공원 제1지역 주차장 시설개선 계획

한강공원 제1지역 운영자로부터 주차 구획선 재도색 등 시설물 보완 요청이 있어 아래와 같이 시설개선을 추진하고자 보고 드림.

Ⅰ		현 황

위    치: 한강공원 제1지구 주차장

주차면적 및 시설현황

주차장명	면적 (㎡)	주차구획수				주차관리시스템				이동형요 금 계산기	안 내 표지판
		계	일반	장애인	대형	계	입구형	출구형	통합형
합 계	38,892	991	909	25	57	6	2	2	2	2	13
여의도 1 (63빌딩 앞)	17,483	462	411	12	39	1	0	0	1	1	3
여의도 2 (마포대교 남단)	6,630	171	161	6	4	1	0	0	1	1	4
성모병원 앞	9,918	217	206	4	7	2	1	1	0	0	3
여의2교 밑	4,861	141	131	3	7	2	1	1	0	0	3

※ 운영자 민원사항 : 제1지구 4개소 중 여의도 1. 2주차장에 한함.

사용·수익 허가 현황

허가근거 : 공유재산 및 물품관리법 제20조

***********************************

*****************

*********************************************************

Ⅱ		수허가자 요구사항

제 1 주차장

주차장 구차구획선 작업 – 방향전환 화살표, 주차면 선이 지워짐.

장기 주차 차량 – 최근 1년 이상 방치된 2대 차량 처리 필요

제 2 주차장

주차장 안내 전광판 설치 – 밀려드는 차량 안내

버스 구획선을 일반 구획선으로 변경 요구

입출차로 인한 장비 사용료 – 한강사업본부 필요 경비

Ⅲ		요구사항 검토

장기 무단방치 차량 방치

여의도 1 주차장 장기 무단방치 차량 처리 요청 → 영등포구청

- 공원시설과 – 465(2019. 2. 28.)

장비 사용료 지원

「공유재산 유상사용 · 수익허가조건」제22조(주차관리원 근무) 및 제23조(주차장 유지·관리) 제25조(주차장 질서 유지)에 의거  주차장 근무자 근무배치에 따른 소요경비를 감정평가시 반영  하였음을 안내하고 이해 설득.

주차장 시설점검

주차장	현황사진	점검 및 조치계획
1 주차장		○ 점검내용 - 7개 주차구획선이 퇴색되어 주차에 어려움 예상. ○ 조치계획 - 주차구획선 도장으로 주차로 인한 교통사고 예방

주차장	현황사진	점검 및 조치계획
2 주차장		○ 점검내용 - 버스 구획선 4개소 존치하고 있으나, 이용률은 저조함. - 진출입에 따른 협소(4.5m)한 여유각으로 교통사고가 빈번한 편임. ○ 조치계획 - 버스구획선 1면을 3면으로 조정하고, 회전에 따른 여유각을 위하여 외각부 주차면 7면을 제외하고자 함.
2 주차장		○ 점검내용 - 만차 안내 표지판을 전광판으로 설치 요청 ○ 조치내용 - 주차관리시스템에 반영하여 향후 설치함을 운영자에게 주지

제 2 주차장 주차구획수 조정

장 소	총 계		일 반		장애인		대 형
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
여의도 2 (마포대교 남단)	171	179	161	173	6	6	4	0

Ⅳ		시설개선(공 사 발 주)

사 업 명: 한강공원 제1지역(63빌딩 앞 외 1개소) 주차장 시설개선공사

위    치: 서울시 영등포구 여의도동 86-5외 1개소

사업내용: 주차장 구획선 정비 2개 공종

주차라인 긋기 : 1,194.4m(황색 실선 32m, 백색점선 106m 포함)

문자 및 기호 그리기 : 688m

차선 제거 : 875.7m

과속 방지턱 설치 : 3.0m

사업기간: 2019. 3. 30.한

************************

*****************

수의계약 사유

-『지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률(약칭 지방계약법』  시행령 제25조 제1항 제5호 가목에 의거 추정가격 2천만 원 이하 공사계약

대상업체

- *******************

- *************************************

- *****************************

Ⅴ		기 대 효 과

주차면수 확충으로 주차에 따른 민원해결하고 진출입 여유각을 확보하여 교통사고에 적절한 대응으로 민원 해소

시설물 미비에 대한 운영자 불만사항 해소

붙임  1. 사업계획 도면 2부

2. 설계도서 1부. 끝.