“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	2019년 소방용수시설 신설 및 보수 예정수량 알림

2018년 소방용수시설 신설 및 보수 예정수량을 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시고 조기집행사업임을 감안하시어 조속히 처리될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 예정 수량 : 1,658개소

구 분	계	지상식	지하식
계	1,658	676	982
신 설	38	16	22
보 수	1,620	660	960

※ 노후 소화전 밸브 교체 수량 : 1,468개.(세부사항은 상수도사업본부 시설관리과 추진)

끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	최병현		대응전략팀장	정교철		재난대응과장	03/18 김선영
협조자
시행	재난대응과-6407	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시중구 퇴계로 26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개