‘청렴! 친절! 안전! 동대문소방서’
	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 전통시장 점포내 생활시설 등 전수조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 市 예방과-6379(2019.3.5.)호 “2019년 봄철 소방안전대책 알림”

○ 市 예방과-5706(2019.3.1.)호 “2019년 집중 소방안전관리대책 알림”

○ 현장대응단-1279(2019.2.17.)호 “화재취약대상 등 화재발생사실 알림(청량리농수산물시장)”

○ 예방과-3594(2019.3.11.)호 “2019년 봄철 전통시장 소방안전대책 (특수시책)”

2. ************************************와 관련하여, 청량리전통시장 일대 점포 내 생활시설 현황 등에 대한 전수조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 소집교육 : 2019.3.12.(화) 13:00 / 4층 강당

○ 조사기간 : 2019. 3. 12.(화) ~ 3. 14.(목) 13:00 ~ 17:00  (일 4시간)

○ 조사대상 : 청량리 일대 전통시장 8개소 994개 점포

○ 조사방법 : 의용소방대 16명 8개조 편성 (2인 1조)

○ 추진사항

- 시장점포 내 주거시설 및 기초소방시설 설치현황 전수조사

- 방화 및 부주의에 의한 화재예방 주민계도 / 화재 시 피난 우선 홍보

- 기초소방시설 설치 안내 및  난방(취사)시설 안전관리 교육

- 점포내 소화기 및 보이는 소화기 가시성 개선 등

○ 전수조사 결과

연번	시장명	점포수	전수조사 결과			비고 (홍보/ 교육)
			생활시설 설치	소화기 설치	단독경보기 설치
1	경동시장	***	*	***	*	***
2	동서시장	**	*	**	**	**
3	청량리청과물시장	**	*	**	**	**
4	청량리종합시장	***	*	***	***	***
5	광성상가	**	*	**	**	**
6	청량리전통시장	**	*	**	**	**
7	청량리종합도매시장	**	*	**	**	**
8	청량리농수산물시장	***	*	***	**	***
계 (개소 / 명)		***	*	***	***	***

○ 전수조사 결과 향후 조치사항 [시장 점포내 주거시설 안전대책]

- 주택용 소방시설 설치 추진

- 시장 현대화사업 및 보이는 소화기 가시성 개선 추진 (구청협의)

- 재난위치 표지판 정비(소방안전지도 등록)

- 상인회와 화재예방 협의체(간담회) 운영

- 심야시간 예방순찰 강화

- 전통시장 관리카드 재정비

- 1전통시장 1소방과 담당제[멘토링] 운영 등

3. 행정사항

- 대응총괄팀장은 전통시장 생활시설 등 전수조사에 참여한 의용소방대원 활동수당을 지급기준을 준수하여 지급바랍니다.

붙 임 : 1. 전통시장 점포 내 주거시설 등 현황 전수조사 결과 1부

2. 시장 내 주거시설 등 현황조사 조사 체크리스트 (압축파일) 1부

2. 전수조사 의용소방대 소방활동내역(활동명부) 1부.  끝.

	예방과장
★담당자	김성환		예방팀장	代김송석		예방과장	전결 03/18 김길중
협조자
시행	예방과-3952	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02) 2243-0075	/전송	02) 2214-5119	/	ksh0465@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)