문서번호	급수운영과-5183
결재일자	2019.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
유동훈	류태현	이성환	03/18 전영석
협 조
	주무관		서장원

계약심사 완료 및 공사시행 계획

(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외1개소 노후배수관 정비공사)

2019. 3. 18.(월)

계약심사 완료 및 공사시행 계획

「독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외1개소 노후배수관 정비공사」에 대하여 본청 계약심사를 완료하고 심사결과에 따라 공사를 시행하고자 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외1개소 노후배수관 정비공사

○ 공사위치 : 1구간(독산동 950~독산동 974)

2구간(독산동 991-18~독산동 1038-1)

○ 공사기간 : 착공일로부터 240일간

○ 공사개요

- 상수도관 부설 : D=700~800㎜, L=1,061m

- 상수도관 철거 : D=400~1,500㎜, L=1,064m

○ 총공사비 : ***************

- 도    급    비 : ***************

- 관    급    비 : *************

- 복구비  및 기타 : *************

○ 관련문서 : 「독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외1개소 노후배수관 정비공사 계약심사 결과 통보」

‣ 본청 계약심사과-4763호(2019.3.13)

□ 계약심사 결과내용

○ 계약심사 결과 금액                                         (단위 : 원)

구 분	계약심사 의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감
공급가액	*************	*************	***********
부 가 세	***********	***********	**********
도 급 액	*************	*************	************

○ 주요 심사 조정 내용 및 사유

- 자재단가 조정

· 산소 : 2.7원/L→1.91원/L 등 13개 자재단가 조정

- 일위대가 조정

· 에어탑 설치 철거 : 재+노+경→ 경비

· 사인보드카 일위대가 수정

· 적하시 10분 초과에 따라 재료비 공제

· 조명시설 설치 및 철거: 표준품셈(6-7-4) 적용 등

□ 계약심사 결과검토

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된    사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사    시방서에 역할(임무 등) 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 복구비 및 기타는 심사 제외(별도 검토 후 공사시행)

□ 공사발주 계획

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰

○ 발주금액 : ***************

구 분	금액 (원)	비 고
총 공사비	*************
도 급 비	*************
관 급 비	***********
복구비 및 기타	***********

○ 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(노후 송배수관 정비)

붙임  1. 계약심사 결과 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.