문서번호	정수시설과-1386
결재일자	2019.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	03/18 김중영
협조			박근진
	주무관		조정수

2019년 3월 자양취수장

화재진압 훈련 및 소방안전 교육 결과보고

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년 3월 자양취수장

화재진압 훈련 및 소방안전 교육 결과보고

우리 정수센터 자양취수장의 화재예방 및 화재 발생시 신속하게

대응하기 위하여 화재진압 훈련 및 소방안전 교육을 실시하고 그

결과를 보고 드림.

▢ 실 시 근 거

화재예방, 소방시설 설치•유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

「공공기관의 소방안전관리」

동법 시행령 제24조「소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등」

정수시설과 제5469호(18.12.26) 「2019년 자양취수장 소방안전관리계획」

▢ 훈련 및 교육 목적

자양취수장의 화재예방 및 안전사고 예방

화재발생으로 인한 인명, 재산 피해 최소화

소방시설을 사용할 수 있도록 작동법의 반복, 숙달 훈련

▢ 소방안전교육

교육일시 : 2019. 3. 13. ~ 15. (3일간)

교 육 자 : 소방안전관리자 서 용 택, 조 정 수

교육장소 : 자양취수장 제어실

교육인원 : 자양취수장 근무자 총 13명 (일근 근무자 5명, 제어실 교대 근무자 8명)

교육내용 ‣  화재수신반 작동원리 이해 및 화재 경보발생 시 대처요령 교육

‣  소화기 사용방법 및 소화전 사용법 이론 교육

‣  자위소방대 편성 및 개인 임무 교육

▢ 화재진압훈련(자체 소방훈련)

훈련일시 : 2019. 3. 14.(목) 15:30 ~ 16:00

훈련통제 : 소방안전관리자 서 용 택, 조 정 수

훈련장소 : 자양취수장 1층 주차장

훈련인원 : 자양취수장 근무자 총 8명 (일근 근무자 4명, 제어실 교대 근무자 4명)

훈련내용 ‣ 소화기를 사용한 초기 화재진압 훈련

‣ 소화전를 사용한 화재진압 훈련

첨부  1. 교육자료(소화기및소화전사용법)    1부.

2. 자위소방대편성표                 1부.

3. 소방훈련 및 교육 사진첩          1부.

4. 소방훈련 및 교육 참석자 명단     1부.  끝.