문서번호	급수운영과-5334
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김태승	류태현	03/19 이성환
협 조

노후 상수도관 정비 계획

***********************

2019. 3. 19.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

***********************

금천구 시흥동 지역에 깨끗한 아리수를 시민에게 공급하기 위해 노후된 상수도관 정비 계획을 보고 드림

□ 현 황

○추진근거 : 작업지시 번호 “계량-133”에 의한 현장 확인 결과

급수운영과-1329(19.1.22.)

○위치도 (*********************)

****

○ 횡단굴착 결과

- 2018년 12월 19일 수돗물에서 흙탕물이 계속 섞여 나온다는 민원을 접수하고, 횡단굴착결과,

- 전체 노후관 추정구간(L=85m)중 노후관으로 확인된 구간은 65m로

확인되었음.

□ 보고내용

○ 상기 구간에 대하여 소출수, 잦은 녹물출수 등으로 주민들의 급수 불편이 있어 시급한 공사가 필요한 실정임

□ 조치계획

○ 처리의견

- ******************* 일대 소출수 민원 및 비내식성관으로    녹물 발생이 우려되어 기존 CIP D80mm를 DCIP 200mm로 노후 상수관로

개량공사를 시행코자 함

- 개량공사는 시급성을 감안하여 우리사업소와 계약중인 연간단가 업체

「2018년 금천구 관내 상수도공사」삼대에스디건설(주) 대표 황우연에게 작업지시하여 정비하고자 합니다.

○ 공사개요

- 공사내용 : D=200mm, L=65m 상수도관 부설

- 소요예산 : 약 16,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비,

시설비[노후 상수도관(배급수관)정비].  끝.