<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                              [도장부스(중·대형) 활성탄 및 필터 교체수리]

문서번호	서울특별시차량정비센터-3266

결재	주무관	정비팀장	소장
	국중영	이광천	03/19 신용휴

계 약 건 명			도장부스(중·대형) 활성탄 및 필터 교체수리
납 품 자			상 호			****				성 명		***
계 약 금 액			금4,967,990원(금사백구십육만칠천구백구십원)
계약체결년월일			2019년 03월 15일
납 품 기 한			2019년 03월 20일
납 품 년 월 일			2019년 03월 15일
검사(수)년월일			2019년 03월 15일
검사(수) 장 소			차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아 니 오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아 니 오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아 니 오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 ( 등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2019년 03월 15일
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	강형석		강형석
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	국중영		국중영
	서울특별시차량정비센터(분임)재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고 (작명)
활성탄교환	4/8 조립탄	대	1,665,000	1	0	1	1,665,000	대형
바닥필터(측면)	1000mm*13000mm	roll	70,600	2	0	2	141,200	대형
급기필터(전면)	1100mm*1800mm	개	13,500	2	0	2	27,000	대형
급기필터(상단)	800mm*1800mm	개	9,000	2	0	2	18,000	대형
급기필터(측면)	800mm*1000mm	개	7,200	2	0	2	14,400	대형
배기1차필터	630mm*3800mm	개	18,000	12	0	12	216,000	대형
활성탄교환	4/8 조립탄	대	950,000	1	0	1	950,000	중형
바닥필터	1000mm*13000mm	roll	70,600	2	0	2	141,200	중형
급기필터(전면)	1100mm*1800mm	개	13,500	2	0	2	27,000	중형
급기필터(상단)	800mm*1800mm	개	9,000	2	0	2	18,000	중형
급기필터(측면)	800mm*1000mm	개	7,200	2	0	2	14,400	중형
배기1차필터	500mm*750mm	개	6,000	8	0	8	48,000	중형
배기2차필터	1000mm*770mm	개	6,110	16	0	16	97,760	중형
배기3차필터	500mm*500mm	개	1,600	24	0	24	38,400	중형
작업공임	대형,중형	식	550,000	2	0	2	1,100,000	중 ,대형
계							4,516,360
부가가치세							451,636
합계							4,967,990

검수사진

바닥필터 교체전	바닥필터 교체중	흡기필터 교체완료	배기필터 교체전
활성탄 배출		활성탄 채움	배기필터 교체완료