문서번호	요금과-6345
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	이병두	03/19 代한병주
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		전태분

2019년 1월 (2019년 3월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  3.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 1월(2019년 3월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 1월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	10,190	10,311	101.19
	2018	10,280	10,172	98.95
	증감	-90(0.88%)	139(1.36%)	2.24
당월	2019	10,190	10,311	101.19
	2018	10,280	10,172	98.95
	증감	-90(0.88%)	139(1.36%)	2.24

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.1월(’19.3월 납기) 당월 공급량은 10,190천㎥으로 전년동기 대비 90천㎥ 감소, 조정량은 10,311천㎥으로 전년동기 대비 139천㎥ 증가하여 당월 유수율은 전년대비 2.24% 증가하였음

○ 당월 공급량은 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 예년보다 평균기온 상승으로 물 흘려보냄이 적어 공급량 감소

2. 관내 재개발, 재건축에 따른 주민이주 및 신규아파트 입주 등으로 수전수는 증가하였으나, 인구감소로 공급량 감소

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 0.92% 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	778	948	670	1,273	175	636	698	450
	조정량	1,017	765	868	958	127	546	493	766
	유수율	130.76	80.74	129.61	75.29	72.92	85.74	70.61	170.25
당월	공급량	778	948	670	1,273	175	636	698	450
	조정량	1,019	765	868	958	126	546	493	766
	유수율	130.91	80.74	129.61	75.29	72.26	85.74	70.61	170.25
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	177	384	601	1,861	475	368	697
	조정량	35	423	765	1,684	800	392	670
	유수율	19.76	110.09	127.39	90.52	168.50	106.68	96.09
당월	공급량	177	384	601	1,861	475	368	697
	조정량	35	423	765	1,684	800	392	670
	유수율	19.76	110.09	127.39	90.52	168.50	106.68	96.09
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 이준호(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	3,843	2,947	3,400
	조정량	3,736	3,028	3,546
	유수율	97.2	102.8	104.3
당월	공급량	3,843	2,947	3,400
	조정량	3,736	3,028	3,546
	유수율	97.2	102.8	104.3

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	135,698	10,310	133,874	10,161	149	1.47
가정용	118,729	7,010	117,741	6,901	109	1.58
공공용	1,008	1,054	1,009	944	110	11.65
일반용	15,891	2,009	15,047	2,074	-65	-3.13
욕탕용	70	237	77	242	-5	-2.07

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 3월 납기 전체 조정량은 전년대비 149천㎥ 증가

<가정용> : 109천㎥ 증가

○ 마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 입주 ▴13,497

○ 서대문구 증가로 150 DMC2차 아이파크 입주 ▴15,535

○ 은평구  갈현로15길 27-1 은평의마을(시설) 사용량 증가 ▴20,660

<공공용> : 110천㎥ 증가

○ 마포구  토정로 56 한국중부발전 사용량증가  ▴50,339

○ 서대문구  연세로 50 연세의료원 영업호전 ▴23,512

<일반용> : 65천㎥ 감소

○ 마포구  양화로 112 규수당호텔 영업부진 ▾6,153

○ 서대문구  이화여대길 50-5 파비상가 영업부진 ▾1,356

○ 은평구  통일로 856 메트로백화점 영업부진 ▾1,125

<욕탕용> : 5천㎥ 감소

○ 은평구  불광로 90 대호사우나 영업부진 ▾4,910

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,698	10,310	133,874	10,161	1,824	149
1	증산4	11,567	1,019	11,410	1,012	157	7
2	증산5	14,627	765	14,485	773	142	-8
3	와우산1	9,922	868	9,752	854	170	14
4	와우산2	4,156	958	4,228	945	-72	13
5	만리3	1,891	126	1,886	133	5	-7
6	홍은	7,724	546	7,676	532	48	14
7	백련	6,609	493	6,507	479	102	14
8	백련6	4,227	766	4,070	754	157	12
9	백련9	16	35	17	35	-1	0
10	증산3	6,993	423	6,795	427	198	-4
11	남산4	8,903	765	8,619	770	284	-5
12	불광터널	29,402	1,684	28,535	1,636	867	48
13	증산1	11,014	800	11,610	776	-596	24
14	증산2	7,539	392	7,222	388	317	4
15	진관	11,108	670	11,062	647	46	23

○ 증산4 : 마포구  월드컵북로 235 성산시영아파트 사용량증가 ▴6,651

○ 증산5 : 마포구  양화로 133 서교타워 누수수리 ▾1,047

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴7,586

○ 와우산2 : 마포구  숭문길 98 마포자이3차 입주 ▴13,497

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 ▴4,613

○ 백련 : 서대문구 증가로 150 DMC 2차 아이파크 입주 ▴15,535

○ 백련6 : 서대문구  연세로 50 연세의료원 영업호전 ▴23,512

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : 서대문구  충정로 38-12 우리타워 누수수리 ▾1,267

○ 불광터널 : 은평구  갈현로15길 27-1 은평의마을 영업호전 ▴20,660

○ 증산1 : 은평구 증산로9길 13 천수24시사우나 영업부진 ▾2,120

○ 증산2 : 특이사항 없음

○ 진 관 : 특이사항 없음

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,567	1,018,560	11,410	1,011,831	6,729	0.67
가정용	10,607	634,989	10,500	629,154	5,835	0.93
공공용	111	88,032	110	98,425	-10,393	-10.56
일반용	844	268,872	795	255,994	12,878	5.03
욕탕용	5	26,667	5	28,258	-1,591	-5.63

▷ 증감량 : 7천㎥ 증가

○ 가정용 : 6천㎥ 증가

- 마포구  월드컵북로 235(성산동 ,시영아파트) 전년대비 증가하였으나 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴6,651

○ 공공용 : 10천㎥ 감소

- 마포구  한강난지로 162(상암동, 난지안내센터) 계절적요인으로 ▾3,477

○ 일반용 : 12천㎥ 증가

마포구  모래내로3길 11(성산동) 상암경동미르웰 영업호전 ▴6,382

마포구 월드컵북로54길 25 상암DMC푸르지오 2018. 8월 이후 입주점포        증가로 ▴4,370

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,627	765,293	14,485	773,370	-8,077	-1.04
가정용	12,748	533,962	12,680	534,537	-575	-0.11
공공용	72	20,324	71	17,822	2,502	14.04
일반용	1,799	194,582	1,726	204,711	-10,129	-4.95
욕탕용	8	16,425	8	16,300	125	0.77

▷ 증감량 : 8천㎥ 감소

○ 가정용 : 575㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 3천㎥ 증가

마포구  마포나룻길 467(망원동, 망원안내센터) 동파예방 물흘림▴2,869

○ 일반용 : 10천㎥ 감소

마포구  양화로 133(서교동, 관리실 ,서교타워)4개의 공실, 누수수리 ▴1,047

○ 욕탕용 : 125㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,922	868,076	9,752	853,718	14,358	1.68
가정용	7,246	380,195	7,218	393,960	-13,765	-3.49
공공용	83	85,461	83	39,530	45,931	116.19
일반용	2,588	386,271	2,446	402,235	-15,964	-3.97
욕탕용	5	16,149	5	17,993	-1,844	-10.25

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가

○ 가정용 : 14천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 46천㎥ 증가

마포구  토정로 56(합정동) 한국중부발전 서울복합화력 영업호조 ▴50,339

○ 일반용 : 16천㎥ 감소

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴7,586

마포구 양화로 130 아주호텔서교 입주증가 ▴8,826

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

마포구  서강로1길 12-9(창전동) 한솔탕 영업부진 ▾2,608

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,156	958,046	4,228	945,042	13,004	1.38
가정용	2,871	629,309	2,943	612,919	16,390	2.67
공공용	82	83,146	81	82,380	766	0.93
일반용	1,196	226,569	1,195	227,821	-1,252	-0.55
욕탕용	7	19,022	9	21,922	-2,900	-13.23

▷ 증감량 : 13천㎥ 증가

○ 가정용 : 16천㎥ 증가

마포구  숭문길 98(염리동) 마포자이3차 아파트 신규입주로 ▴13,497

○ 공공용 : 766㎥ 증가

마포구  대흥로20길 28(대흥동)마포아트센터 영업호조 ▴2,573

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

마포구  신촌로22길 10(노고산동, 주계량기) 세대별 사용량 감소 ▾2,794

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	1,891	126,337	1,886	133,203	-6,866	-5.15
가정용	1,576	109,530	1,580	112,810	-3,280	-2.91
공공용	7	672	8	1,092	-420	-38.46
일반용	308	16,135	297	18,675	-2,540	-13.60
욕탕용			1	626	-626	-100.00

▷ 증감량 : 7천㎥ 감소

○ 가정용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 420㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 626㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,724	545,666	7,676	531,661	14,005	2.63
가정용	7,126	480,053	7,079	461,033	19,020	4.13
공공용	77	14,058	74	13,795	263	1.91
일반용	515	41,785	516	46,675	-4,890	-10.48
욕탕용	6	9,770	7	10,158	-388	-3.82

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가

○ 가정용 : 19천㎥ 증가

서대문구  통일로 395(홍제동) 홍세센트럴아이파크 입주  ▴4,613

○ 공공용 : 263㎥ 증가

- 특이사항 없음

○ 일반용 : 5천㎥ 감소

서대문구  통일로 396-5(홍제동) 영업부진 ▾1,094

○ 욕탕용 : 388㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,609	492,748	6,507	478,817	13,931	2.91
가정용	6,303	463,028	6210	444418	18,610	4.19
공공용	24	7,776	24	10582	-2,806	-26.52
일반용	281	15,562	272	16848	-1,286	-7.63
욕탕용	1	6,382	1	6969	-587	-8.42

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가

○ 가정용 : 19천㎥ 증가

서대문구  증가로 150(남가좌동) DMC2차 아이파크 입주 ▴15,535

○ 공공용 : 3천㎥ 감소

서대문구  홍제천로 136(연희동,,연희파크푸르지오 )입주 ▴3,385

○ 일반용 :1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 587㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,227	766,448	4,070	754,389	12,059	1.60
가정용	2,908	163,459	2,858	162,975	484	0.30
공공용	60	336,853	60	316,640	20,213	6.38
일반용	1,257	247,721	1,149	257,086	-9,365	-3.64
욕탕용	2	18,415	3	17,688	727	4.11

▷ 증감량 : 12천㎥ 증가

○ 가정용 : 484㎥ 증가

서대문구  이화여대길 52(이화여대글로벌타워) 사용량증가 ▴2,355

○ 공공용 : 20천㎥ 증가

서대문구  연세로 50(신촌동 ,연세의료원) 영업호조 ▴23,512

○ 일반용 : 9천㎥ 감소

서대문구 신촌로 83 현대백화점 영업호조 4,594

○ 욕탕용 : 727㎥ 증가

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	35,036	17	34,577	459	1.33
가정용	6	17,360.0	6	18,175	-815	-4.48
공공용	1	1,483.0	1	1,524	-41	-2.69
일반용	9	16,193.0	10	14,878	1,315	8.84
욕탕용					0	0

▷ 증감량 : 459㎥ 감소

○ 가정용 : 815㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 41㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼 호텔 영업호전 ▴1,444

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,993	423,111.2	6,835	426,857	-3,745.8	-0.88
가정용	6,436	347,478.2	6,295	348,769	-1,290.8	-0.37
공공용	38	7,154.0	38	7,881	-727	-9.22
일반용	517	44,406.0	500	46,286	-1,880	-4.06
욕탕용	2	24,073.0	2	23,921	152	0.64

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소

○ 가정용 : 1천㎥ 감소

서대문구  응암로 28(북가좌동,연희한양아파트 ) 사용량감소 ▾1,498

○ 공공용 : 727㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 152㎥ 증가

특이사항 없음

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,014	799,654	8,619	770,524	29,130	3.78
가정용	10,032	476,077	7,196	510,820	-34,743	-6.80
공공용	75	244,047	123	86,034	158,013	183.66
일반용	902	64,362	1,296	162,262	-97,900	-60.33
욕탕용	5	15,168	4	11,408	3,760	32.96

▷ 증감량 : 30천㎥ 증가

○ 가정용 : 35천㎥ 감소

서대문구  이화여대길 50-12(대현동,럭키아파트 ) 누수확인 ▴5,163

○ 공공용 : 158천㎥ 증가

서대문구  이화여대길 52(대현동,이화여대 )사용량 증가 ▴6,708

○ 일반용 : 98천㎥ 감소

서대문구  충정로 38-12(충정로3가) 우리타워 누수수리 ▾1,267

○ 욕탕용 : 4천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	29,402	1,684,338	28,535	1,635,542	48,796	2.98
가정용	26,628	1,382,258	25,877	1,311,622	70,636	5.39
공공용	170	47,344	170	47,844	-500	-1.05
일반용	2,585	203,831	2,467	223,043	-19,212	-8.61
욕탕용	19	50,905.0	21	53,033	-2,128	-4.01

▷ 증감량 : 49천㎥ 증가

○ 가정용 : 71천㎥ 증가

은평구  갈현로15길 27-1(구산동) 은평의마을(시설) 영업호조로 ▴20,660

○ 공공용 : 500㎥ 감소

은평구  불광로 51(불광초등학교)체육시설 설립으로 ▴4,008

○ 일반용 : 19천㎥ 감소

은평구  서오릉로21길 47(구산동) 영업부진 ▾2,209

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

은평구 불광로 90 대호사우나 영업부진 ▾4,910

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,014	799,654	11,610	775,857	23,797	3.07
가정용	10,032	476,077	10,605	503,935	-27,858	-5.53
공공용	75	244,047	77	184,523	59,524	32.26
일반용	902	64,362	923	70,743	-6,381	-9.02
욕탕용	5	15,168	5	16,656	-1,488	-8.93

▷ 증감량 : 23천㎥ 증가

○ 가정용 : 27천㎥ 감소

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 60천㎥ 증가

은평구  수색로 269-50(수색동, 수색역) 격증 누수의심 ▴61,237

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진 ▾1,060

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,539	392,285	7,222	387,915	4,370	1.13
가정용	6,200	287,958	5,989	286,687	1,271	0.44
공공용	45	10,017	49	10,591	-574	-5.42
일반용	1,289	72,687	1,179	74,684	-1,997	-2.67
욕탕용	5	21,623	5	15,953	5,670	35.54

▷ 증감량 : 4천㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 574㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 6천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트짐 파크사우나 2018년 2월 개업 ▴5,106

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.1월(’19.3월납기)		2018.1월(’18.3월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,108	669,600	13,546	647,107	22,493	3.48
가정용	10,774	592,494	10,745	569,585	22,909	4.02
공공용	41	18,494	40	24,982	-6,488	-25.97
일반용	292	57,863	2,760	51,810	6,053	11.68
욕탕용	1	749	1	730	19	2.60

▷ 증감량 : 22천㎥ 증가

○ 가정용 : 22천㎥ 증가

특이사항은 없으나, 전년대비 높은 기온으로 동파예방을 위한 물흘림이 없었고       절수로 전체적으로 사용량이 감소한 것으로 판단됨.

○ 공공용 : 6천㎥ 감소

은평구  연서로33길 16-32(연신중학교) 방학으로 사용량감소 ▾3,443

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

은평구  통일로 1020(진관동, 은평헤센스 오피스텔) 입주 ▴1,691

○ 욕탕용 : 19㎥ 증가

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.1월 (’19.3월납기)	2018.1월 (’18.3월납기)	증감량
계	3,735	3,717	18
아현제1동	40	41	-1	특이사항 없음
아현제2동	123	129	-6	마포대로 249(아현동) 아현산업정보고 ▾1,460
공덕제1동	151	159	-8	특이사항 없음
공덕제2동	98	92	6	백범로31길 21(공덕동)서울창업허브 ▴1,020 이용자 증가 백범로 170(공덕동, 공덕 더샵 아파트)▴1,756 ‘18.1월이후 입주시작
신공덕동	136	134	2	백범로 212(신공덕동) 이마트 ▴1,638 특이사항 없음
도화동	89	92	-3	- 새창로8길 72(도화동) 현대홈타운 특이사항 없음 ▾1,283
용강동	130	123	7	특이사항 없음
대흥동	268	279	-11	신촌로 118(노고산동) 종로학원 입주영업개시 ▴1,756 대흥로20길 28(대흥동) 마포아트센터 활성화 ▴2,573
염리동	33	18	15	마포구 숭문길 98 마포자이3차아파트 2018. 9월 입주 시작으로 ▴13,497
신수동	61	58	3	마포구 신수로 81(신수동 ,경남기업아파트 )▴2,608 특이사항 없음
서강동	364	383	-19	서강로1길 12-9(창전동) 한솔탕 영업부진 ▾2,608
서교동	521	542	-21	양화로 130(서교동) 아주호텔 ‘18년초영업본격추진 ▴2,573 양화로 112(서교동, 규수당(호텔)) 영업부진 ▾6,153
동교동	46	39	7	마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 입주 ▴7,586
합정동	358	320	38	토정로 56(합정동, 맨홀) 한국중부발전 ,18.11월 복합화력발전 준공▴50,339
망원제1동	9	5	4	마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 2018. 8월 입주로 ▴4,655
망원제2동	273	275	-2	마포나룻길 467(망원동, 망원안내센터) 동파예방물흘림 ▴2,869
연남동	14	13	1	특이사항 없음
성산제1동	4	4	0	특이사항 없음
성산제2동	536	523	13	모래내로3길 11(성산동) 상암미르웰 ‘18.4월입주 ▴6.382 모래내로9길 16(성사중학교 방학 ▾1,007 - 월드컵로 240(성산동) 월드컵스파 영업호전 ▴2,012
상암동	481	488	-7	월드컵북로54길 25(상암동, 상암DMC푸르지오) ‘18.1월입주시작 ▴2,869 한강난지로 162(상암동, 난지안내센터) ▾3,477 특이사항 없음

○ 마포구                                              (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.1월 (’19.3월납기)	2018.1월 (’18.3월납기)	증감량
계	2,880	2,851	29
천연동	76	75	1	특이사항 없음
북아현동	170	170	0	북아현로1가길 20 이편한세상1단지 ▴1,197 북아현로1가길 17 이편한세상2단지▴1,000
충현동	331	348	-17	충정로 38-12 우리타워 누수수리 ▾1,267
신촌동	931	910	21	이화여대길 52(대현동,이화여대 )사용량 증가 ▴6,708 서대문구 신촌로 83 신촌현대백화점 영업호전으로 사용량 증가 ▴4,594 연세로 50(신촌동,연세의료원)영업호전 ▴23,512
연희동	49	46	3	홍제천로 136(연희동,연희파크푸르지오 )‘18.12월 입주시작 ▴3,385
홍제제1동	46	43	3	통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 ‘18.12월 입주시작 ▴4,613
홍제제3동	42	44	-2	특이사항 없음
홍제제2동	149	147	2	서대문구 통일로34길 43(홍제동, 3구역 ,홍제원현대A ) ▴1,294 통일로 348(홍제동, 청구1차) ▴1,722
홍은제1동	289	287	2	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2018. 2월 391세대 입주로 ▴1,715
홍은제2동	42	41	1	연희로 353,그랜드힐튼호텔 ▴1,444
남가좌제1동	97	94	3	가재울미래로2(남가좌동)dmc파큐뷰자이▴1,861
남가좌제2동	78	59	19	서대문구 증가로 150(남가좌동) DMC2차아이파크관리사무소 18.10.입주 ▴15,535
북가좌제1동	171	178	-7	수색로 100(북가좌동)dmc레미안3블록 ▾1,588
북가좌제2동	409	409	0	거북골로18가길 23 휴먼빌아파트 ▾2,741

○ 은평구                                              (단위 : 천㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.1월 (’19.3월납기)	2018.1월 (’18.3월납기)	증감량
계	3,694	3,592	102
녹번동	52	43	9	통일로 630(녹번동 ,관리사무소 )래미안베라힐즈아파트관리사무소입주 ▴9,109
불광제1동	447	438	9	- 불광로 51(불광동) 불광초교 방학▾6,262 - 불광로 90(불광동, 대호싸우나)영업부진 ▾4,910
불광제2동	413	428	-15	- 연서로33길 16-32(불광동, 연신중학교) 방학 ▾3,443
갈현제1동	20	22	-2	특이사항 없음
갈현제2동	416	418	-2	서오릉로20길 19(갈현동) 선정고등학교 방학중 ▾1,549
구산동	452	424	28	갈현로15길 27-1(구산동) 은평의마을 활성화 ▴20,660 서오릉로 145(구산동 ,상원빌딩 )▴3,610
대조동	14	14	0	특이사항 없음
응암제1동	44	37	7	- 불광천길 536(응암동 ,스마트 파크 진 사우나 ) 영업호전 ▴5,106
응암제2동	86	87	-1	백련산로 37(응암동 ,힐스테이트 백련산4차APT ▴1,166
응암제3동	382	390	-8	가좌로6길 20(응암동) 응암초교 방학 ▾1,303
역촌동	14	14	0	특이사항 없음
신사제1동	356	347	9	은평구 (신사동, 주계량기 ,은평 신사 효성해링턴플레이스 ) 18년7월 입주 ▴5,321
신사제2동	241	245	-4	특이사항 없음
증산동	21	23	-2	은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 금년 영업부진▾2,120
수색동	360	336	24	수색로 269-50(수색동, 수색역) 누수의심 ▴61,237
진관동	376	326	50	통일로 1020(진관동, 오피스텔) 은평헤샌스마트 ‘18년부터 상가분양 ▴1,691 진관2로 29-21(진관동, 드림스퀘어) 영업호조 ▴2,068 진관3로 33, 우측호 (진관동) 은평뉴타운 꿈에그린 ‘18.4월부터 입주 ▴1,839

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 1월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,169,594명 (전년 동월 대비 4천명 감소)

○ 수 전 수 : 135.4천전 (전년 동월 대비 2천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 1월	135.7	118.7	1.0	15.9	0.1
2018년 1월	133.4	117.6	1.1	14.6	0.1
증감	2.3	1.1	-0.1	1.3	0.00

○ 평균 최고기온 :  4.1℃(전년 대비 +4.3℃)

○ 평균 최저기온 :  -5.1℃(전년 대비 +2.2℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 0일, 0mm(전년 대비 -6.4mm )

○ 누수복구건수 : 113건 (전년 대비 +45건)