투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 선유도공원 소방시설 작동기능점검 계획

『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 및 동법 시행규칙』의거 선유도공원관리소 건축물에 설치되어 있는 소방시설에 대한 작동기능점검을 아래와 같이 실시하여 시설물 관리에 만전을 기 하고자 함.

1. 건    명 : 2019년도 선유도공원 소방시설 작동기능점검 시행

2. 소요예산 : 2019년 선유도공원 청사 소방시설안전관리 용역비에 포함됨.

3. 대상건물 : 공원관리사무소, 선유도이야기관, 까페나루 : 3개소

4. 작동기능점검일 : 2019 .3. 28.

가. 종합정밀점검을 받은달로부터 6개월이 되는 달의 말일까지

5. 관련근거 :

가. 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설등의 자체검검 등)

나. 동법 시행규칙 제18조 제1항(소방시설 등 자체점검의 구분 및 대상)  및 제19조(점검결과보고서의 제출)

6. 점검방법 : 2019년 선유도공원 청사 소방안전관리용역 관리업체에서 작동기능점검 시행

7. 작동기능점검 점검자 및 점검방법업체 :

가. **************************************

나. 점검방법 : 방수압력측정계, 절연저항, 전류전압측정계, 열·연기감지기시험기 등을 이용하여 점검시행

8. 벌칙사항 : 소방시설 자체점검을 실시하지 않는 경우 1년이하의 징역 또는 1,000만원이하의 벌금

9. 행정사항

가. 점검결과 보고서 제출

○동법 시행규칙 제19조 및 동법 제25조제2항에 따라 점검 후 30일 이내에 작동기능 점검보고서 영등포소방서 제출. 끝.

주무관	한훈수		원장	고봉채		여의도공원관리사무소장	03/19 나옥임
협조자
시행	여의도공원관리사무소-577	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 선유로 343 선유도공원관리사무소 (당산동)	/
전화	2631-9368	/전송	2631-9373	/	hshan5910@seoul.go.kr	/	부분공개(6)