	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 결과 회신[고덕동 157-8]

1. 강동구청 건축과-7103(2019.3.19.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『건축허가(신축) 신청에 따른 협의(고덕동 157-8) 』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울시 강동구 아리수로82길 20(고덕동 157-8)

○ 건 축 주 : ***

○ 건물규모 : 지하0층/지상5층, 연면적 350.13㎡

○ 주 용 도 : 근린생활시설,단독주택(5가구)

○ 공사종별 : 신축

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 신축에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,  설계 변경에 따른 면적· 용도등의 변경이 있을시 재협의하여 주시기 바랍니다.

○ 본 건축물은 『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제8조에 의거 주택에는 소화기구 및 단독경보형 감지기를 설치하여야 하며, 소방시설은 국가화재 안전기준(NFSC)에 적합하게 설치 될 수 있도록 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	김보경		예방과장	03/19 김상곤
협조자
시행	예방과-4956	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)