＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	교체장애수전 조치 결과 제출

1. 교체장애수전 정비협조 요청(계측관리과-254 ‘19.01.09)호와 관련입니다

2. 우리사업소 관래 교체장애수전을 교체(점검)하고 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다

가. 정비기간 :‘19.01.01 ~ ‘19.02.28

나. 총대상건수 : 14,960건

다. 교체건수 : 614건(4.1%)

라. 교체장애발생 및 조치(교체)현황

장애유형	내 용	대상수전수	조치(교체) 결과수량	비고(%)
교체거부	수용가가 교체거부	134	5	3.7
빈집	공가 및 호폐	1682	168	9.9
장애물적치	계량기주변 장애물로 교체불가한 수전	1039	52	5.0
관노후 심도장애	심도장애,밸브고장 관노후,장기미사용	12,105	389	3.2
기타	재개발,재건축, 매몰등

붙임 : 1. 조치(점검)결과 보고서 1부. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	김종한		현장민원과장	03/19 정소영
협조자
시행	현장민원과-4654	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2360	/전송	3146-2389	/	kjhhan1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)