“소방차 통행로는 생명로! 소방차 길 터주기에 동참합시다!”
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원사항 접수 및 조치계획 보고(지하식소화전,761860호)

1. 우리 서 관내 지하식소화전 761860호(*************)에 대한 전화민원이 접수되어 다음과 같이 조치계획을 보고합니다.

가. 민원개요

○ 접수일시 : 1차 2018. 8. 27.(월) 전화민원

2차 2019. 1. 15.(화) 전화민원

3차 2019. 3. 15.(금) 전화민원

○ 민 원 인 : *********************************

○ 민원위치 : *************************

○ 현장 확인일: 2019. 3.19.(화) 15:00

나. 민원내용 :

민원인 집 앞에 소화전 2개소가 5m간격으로 설치되어 있어 소화전이 불필요하게 집중되어 있으므로, 집 문앞에 설치 되어 있는 지하식소화전을 다른 장소로 이전 요청

다. 조치계획 :

민원인 집에 위치한 지하식소화전(761860호)와 일체형 비상소화장치 활용 소화전(지상식,761946호)이 5m간격 으로 설치 되어 있어 지하식소화전을 이전 설치 하여 분산 배치(이설 예정지:*************** ※남부수도사업소 이전 설치 통보

끝.

담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	03/19 김대선
협조자
시행	재난관리과-2041	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)