＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제목	동파예방사업 추진결과 제출

’19. 2. 28. 수도 계량기 관련 사업소 업무담당 회의에서 요청한 ’18/19년 겨울철 동파예방사업 추진결과를 아래와 같이 제출합니다.

○ 추진 결과

- 동파안전계량기 352개 설치(아파트 205개, 연립 83개, 기타 64개)

- 반복동파수전 68개 조치[보온재(에어캡) 추가 56개, PE보온재 설치 10개, 기타 2개]

- 보온미흡수전 218개 조치(PE보온재 182개 설치, 보호통 28개 설치, 기타 8개)

- 동파발생 계량기 35개 교체(시설공단 처리분 제외)

- 동파계량기 468개 교체(관심단계 184개, 주의단계 134개, 경계단계 150개)

붙임 : 1. 동파안전계량기 설치현황 및 동파발생 결과 1부

2. 반복동파 관리대상 수용가 개별예방 대책 및 조치결과 1부

3. 보온미흡 수용가 동파예방조치결과 1부

4. 계량기함 유형 및 보온상태에 따른 동파현황(사업소처리) 1부.

5. 시설공단 동파교체 인력 운영 현황 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김태영		현장민원과장	03/20 김맹순
협조자
시행	현장민원과-4421	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)