문서번호	안전지원과-6351
결재일자	2019.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	보라매안전체험관장	안전교육팀장		안전지원과장
김상길	송기웅	이진희		03/20 박근종
협 조	광나루안전체험관장		신동길
	담당자		양덕모

2019년 1분기 시민안전체험관 전기설비 안전점검 계획

2019. 03.

안 전 지 원 과

(시민안전체험관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2019년 1분기 시민안전체험관 전기설비 안전점검 계획

시민안전체험관(광나루, 보라매) 청사의 전기설비를 정기 안전점검을 통하여 전기재해의 사전예방과 전기설비를 안정적으로 유지관리 하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 안전지원과-1970(2019.1.25.)호“2019년 시민안전체험관 청사관리 계획”

□ 산업자원통상부 고시 제2016-16호“전기안전관리자 직무에 관한 고시”

Ⅱ		추 진 개 요

□ 전기설비 현황

- 광나루안전체험관 : 수전설비 700kVA, 발전설비 200KW

- 보라매안전체험관 : 수전설비 2,470kVA, 발전설비 250KW

□ 점검일정 : 2019. 3. 28.(목)

□ 점검인원 : 체험관 전기안전관리자 자체점검

- 광나루 정정호(시설공무), 보라매 문상진(시설공무)

□ 금회 점검내역(분기점검)

- 저압 전기설비 : 누설전류 측정

- 열화상 적외선측정 진단

- 예비발전설비 : 무부하 또는 부하시험

Ⅲ		행 정 사 항

□ 고압 전기설비 점검대상인 연차(반기) 점검은 별도 외부 전문 점검업체를 통해 실시하여 정밀 점검(별도계획 수립)

□ 전기설비 자체점검 후 점검기록표 별도 보관할 것

붙임 : 직무점검고시 매뉴얼 1부.  끝.