＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 2월 다량급수처 관리점검결과 보고

1. 2019년 다량급수처 관리점검계획(요금과-2285,2019.01.31)과 관련입니다.

2. 2019년 12월 다량급수처 관리점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검개요

- 점검대상 : 양천구 ***********************등 174개소

- 점검기간 : 2019.02.20~2019.03.07까지

- 점 검 자 : 요금과 전직원, 행정지원과 및 현장민원과 행정6․7급 직원

- 주요점검사항 및 조치사항 : 급수업종 적정여부, 계량기 지침 및 정상회전여부, 봉인탄락여부, 기물번호 일치여부, 조례위반여부, 현장민원처리 등

나. 점검결과

- 판정결과 : 정상 → 174개소, 비정상 → 없음

- 현장민원처리 : 24건

계	요금	급수불편	수질	급수공사	기타
21	14	2	1	3	1

첨부 : 2019년 2월 다량급수처 관리점검결과 분석표. 끝.

요금관리1팀장	손창두		요금과장	03/20 안창수
협조자
시행	요금과-5894	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3890	/전송	02-3146-3939	/	cdshon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)