화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	진압1팀장	센터장
		박상구	김태봉	03/20 이은종

연번	2019-01-0029		안전센터명		가 락			센 터 장	이은종
검토 일시	2019. 3. 18. ( 18:00~18:30 )		참석 인원		12명			진압1팀장	김태봉
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2019. 1. 20. 11:35		11:35		11:40			11:57	13:50
	위 치	송파구 송파대로 345 해누리초등학교 지하1층 공사장
	원 인	원인미상
	출동인원 및 차량	출동인원		4명		출동차량	2대 (탱크.구급차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 현장도착하여 지하 1층 주차장 도착하여 확인한바 학교 지하1층공사장에서 연기가 발생하여 분출되고 있는 상황 - 즉시 현장통제 실시 및 잠실 펌프차량에게 용수보급 실시 - 송풍기를 사용하여 지하에 연기를 배출시킴.
	소방용수 점유․사용량	- 대상물 내 방수하여 용수 약 3㎥ 사용함.
	인명구조 활동상황	- 주변 인명 통제 및 대피 완료
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 특이사항 없음
	대 책 (개선방안)	- 신속한 출동 및 현장진입으로 초기진화 연소확대 방지 - 개인 안전장구 착용 및 2인 1조 작업시 위험 요소 사전 제거 등 안전확보

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도