＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수탐지(적출) 누수복구 의뢰

우리사업소 관내(노원구,도봉구,강북구) 지하 누수탐지를 시행하고 결과(적출)를 아래와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

가. 탐지원 : 탐지팀

나. 탐지일 : 2019. 03.20(수)

다. 확인일 : 2019. 03.20(수)

라.누수탐지 적출 누수복구 의뢰내역

연번	구별	위치	도종	탐지 구분	소블록명	비고
1	노원구	노원구 덕릉로129길134	ASP	음청식	공릉2-01	51

붙   임 :  누수탐지적출 확인보고서 1부.끝.

	급수운영과장
주무관	정태구		급수운영과장	03/20 유승효
협조자	주무관	서은교
시행	급수운영과-5192	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개