건축공사장 위험물 출입·검사 복명서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
오창세		조현준	03/20 代이재춘
협 조

	명에 의하여 예방과-2432(2019. 2. 22.)호 『2019년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 계획』관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 3. 20.
보 고 자 : 소방위 오창세, 김희아

보 고 내 용
일 시	2019. 3. 19.(화) 11:00 ~ 15:00
건 명	건축공사장 위험물 출입·검사 복명서
내용	- 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2016.1.27.>
건축공사장 위험물 출입·검사 복명서
검사의 개요			검사연월일시	2019년 3월 19일 11:00 ~ 15:00
			검사공무원	소속				계급	성명		연락처
				예방과				소방위	오창세		846-1196
				예방과				소방위	김희아		846-1196
			검사입회자	성명(관계)				***	생년월일
제조소등	설치명(설치자)		************					안전관리자	해당없음
	설치장소		**********						전화	***********
	제조소등의 구분		*****		저장소 또는 취급소의 구분
	설치허가연월일 및 허가번호		년 월 일 / 제 - - 호
검사내용및검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급					해당사항 없음
	소화기구 적재·적소 배치					적정함
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부					해당사항 없음
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부					해당사항 없음
	교육내용	·지정수량 이상의 위험물 저장․취급시 임시저장소로 신고유도 ·조례 시설기준 준수 ·화재 시 초동대처 방법 등				교육인원 5명
	기 타					*******
조치계획
비고
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2019년 3월 19일
검사공무원 : 검사공무원 :							오창세 (서명 또는 인 생략) 김희아 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]