법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이종찬	김병찬	03/20 代은정호

법정수도꼭지에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 3. 20.

보고자: 주무관 이종찬

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적: 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시: 2019. 3.20.(수) 09:30~16:30

□ 출 장 자: 수질팀 김형도.이종찬

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	중블럭명	건물용도	비 고
이조식당	중구 청파로103길 33	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
한일자동펌프	중구 만리재로 205-1	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장충경로당	중구 동호로25길 38	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
장수경로당	중구 동호로11다길 18	직수	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
회현경로당	중구 퇴계로12길 89	직수	뚝도	근생	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
중구구민회관	중구 을지로39길 40	저수조	뚝도	공공	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 붙임과 같이 현장 수질검사 결과 법정수도꼭지 수질검사 6개지점은 모두 먹는물 수질기준에 적합하고, 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.

- 붙임  중구 법정수도꼭지 수질검사 결과.  끝.