수질자동측정기 정기점검관련 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이태기	김병찬	03/20 代은정호

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********

********************20 (수) 08:00~17:30

*********** 총 3개소(사대부초교, 혜명배수지, 중부수도사업소)

**********수질팀 이태기, 고민지, ****

**********측정기 소모품 교체 및 측정값 보정

***점검결과 : 첨부자료 참조

* 3개소 3대는 정기점검 및 소모품 교체 함.

*************

*** 상기와 같이 3대는 점검 및 교체 후 이상없이 정상 가동 함.

**향후에도 사전 예방 점검을 지속적으로 실시하여 상시 가동상태 유지 및 운영

관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  수질자동측정기 점검 및 보정결과서 1부. 끝.