등록번호

도로시설과-3059

주무관

보도관리팀장

도로시설과장

생활도시친화국장

등록일자

2019.3.19.

이대성

박흥규

신대식

전결 03/20

정택근

결재일자

2019.3.20.

공개구분

대시민공개

협  조

2019년 해빙기 보도 일제점검 계획

생 활 도 시 친 화 국

도 로 시 설 과

2019년 해빙기 보도 일제점검 계획

2019년 해빙기를 맞아 우리구 전역 보도블록 일제점검을 실시, 보도의 융기, 침하, 동공 등 위험 및 불편 사항을 선제적으로 조치하고 안전사고 예방 및 불편 해소로 구민들이 만족하는 쾌적한 보행환경을 조성하고자 함

Ⅰ		추진 배경

○ 보행정책과-3839(2019.3.18.)호와 관련

○ 겨울철 강설․강우로 인해 지반 동결과 해빙기 융해로 인한 보도의 융기, 침하, 동공 등 발생으로 보행불편 및 안전사고 우려

○ 해빙기 건축(토목) 공사장 굴토구간(흙막이 가시설 등) 주변, 긴급 시공된 굴착공사 구간 등 보도 침하(동공) 발생에 대비

○ 동절기 보도블록 자연 노후화 및 공사중단에 따른 보도유지관리 곤란 등 ‘보도블록 10계명’ 이행 미흡 보도 점검

Ⅱ		점검 계획

□ 점검개요

○ 해빙기 관련 점검 기간 : 2019. 3. ~ 4. 12.

○ 점검 대상 : 중구 관내 간선도로 보도 및 관심지역 이면도로 보도

□ 세부계획

○ 점 검 자

- 보도관리팀 4명, 도로기동반 4명(2인 1조, 4개 조)

○ 점검노선 : 총 99개노선 86km(시도 64km, 구도 22km)

조별	조 원	점검 노선
1조	박흥규, 안홍진	새문안로, 서소문로, 칠패로 외 이면생활도로
		만리재로, 청파로, 통일로 외 이면생활도로
2조	황인태, 박성용	삼일대로, 세종대로, 중림로 외 이면생활도로
		청계천로, 남대문로, 소공로 외 이면생활도로
3조	이민기, 주경돈	소월로, 을지로, 퇴계로 외 이면생활도로
		소파로, 수표로, 마른내로 외 이면생활도로
4조	이대성, 전영섭	마장로, 장충단로, 다산로 외 이면생활도로
		난계로, 동호로, 창경궁로, 충무로 외 이면생활도로

○ 중점 점검사항 : 보도포장 침하․동공 발생 여부

- 보도 침하․탈락 및 동공 발생 여부

- 동절기중 보도(굴착)공사 구간 침하, 융기 여부

- 보도상 지하철 환기구, 분전반 기초 등 구조물 주변 보도 침하 유무

- 건축, 지하철 공사 등으로 인한 굴토구간(가시설 주변) 보도 침하 유무

- 기타 해빙기에 안전사고 위험이 높다고 판단되는 보도구간 등

○ 지적사항 조치 일정

- 점검 및 적출사항 복구 실시 : 2019. 3. ~ 4. 12.

- 가능한 한 상반기 중 지적사항을 조치하도록 계획 수립 및 시행

Ⅲ		행정 사항

○ ‘19. 3. 29.한 : 점검실적 보고(붙임1, 중구→서울시)

○ ‘19. 4. 15.한 : 정비결과 보고(붙임2, 중구→서울시)

붙 임  1. 2019년 해빙기 보도점검 실적 보고(양식) 1부.

2. 2019년 해빙기 보도점검 정비결과 보고(양식) 1부.  끝.