문서번호	감사담당관-3032
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)

★주무관	환경순찰담당	감사담당관		부구청장
김대윤	이기영	정표근		03/20 손정수
협 조 자

- 3월 특정분야 순찰 - 해빙기 위험시설물 안전순찰 계획

2019. 3.

감사담당관

환경순찰팀

- 3월 특정분야 순찰 -

해빙기 위험시설물 안전순찰 계획

2019년 연간 환경순찰 계획에 의거, 해빙기를 맞아 재난위험시설 등 취약시설물에 대한 안전순찰을 실시하여 위험요소를 사전에 적출·제거하고 안전하고 재난없는 성북 구현에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 방향

추진근거 : 2019년 환경순찰 계획(감사담당관-1547, 2019. 2. 12.)

추진방향

재난위험시설 등 부서별 집중관리대상 시설에 대한 안전순찰

관리대상 외 위험시설에 대한 사전 적출활동에 노력

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2019. 3. 20(수). ~ 3. 29(금).

점검주체 : 환경순찰팀 및 각 동주민센터

점검지역 : 재난위험시설(D~E 등급) 14개소 등 관내 전반

※ 대상 시설 목록(붙임1·2 참조)

점검사항

재난위험시설의 균열, 침하, 기울어짐 등 육안점검

공사장 주변 안내문 부착, 안전시설 설치 및 유지관리 실태

주택가 외벽 균열·기울어짐, 배수 등 안전사항 확인

기타 안전위험 시설(관리대상 외 시설 포함)

점검방법 : 차량 및 도보 현장점검

Ⅲ		세 부 사 항

기존 관리대상 시설 점검

재난위험시설 및 대형 공사장 등 부서별 집중관리대상 지역(붙임1)

환경순찰팀·동주민센터 병행 순찰 실시

위험시설에 대한 보완적, 중첩적 점검 실시로 안전사고 사전예방 철저

전년도 순찰 시 적출사항 재점검

담장 기울어짐·균열 등 기 적출사항 재점검(붙임2)

적출사항 개선사항 및 위험사항 재발생 여부 확인

기타 관리대상 외 시설물 안전위험 요소 확인

일일순찰 시 시설물 안전위험 요소 집중 순찰

위험요소 적출 시 해당부서 즉각 통보하여 안전조치 시행

Ⅳ		조 치 사 항

지적사항은 해당부서에 점검당일 통보하여 적시처리토록 조치

예산미확보 등으로 정비지연이 예상되는 사항은 계획수립 후

정비토록 조치

감사담당관 추진	⇨	해당부서 통보	⇨	감사담당관 관리

붙임 : 1. 재난위험 및 집중관리대상 시설 1부.

2. 전년도 적출사항 1부.  끝.