	중랑소방서
수신	중화119안전센터장
(경유)
제목	매몰 소화전(4442호) 원상복구에 따른 현장확인 검수 계획(알림)

1. 관련근거

가. 중화119안전센터-950(2019.3.14.)호 『지상식 소화전 매몰보고(소화전 4442호)』

나. 건설관리과-4961(2019.3.19.)호 『지상식 소화전(4442호) 매몰 원상복구 조치결과』

2. 중랑구청 가로등 정비사업으로 인하여 매몰된 소화전이 원상복구됨에 따라 검수를 요청     하니, 관할센터는 검수완료 후 결과를 2019. 3. 22.(금)한 제출하기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2019. 3. 20.(수) ~ 3. 22.(금)

나. 대    상 : 지상식 소화전 4442호(상봉로 131)

다. 관할센터 : 중화

라. 내    용 : 소화전 매몰 원상복구 및 출수 여부 확인

3. 행정사항

- 119행정정보시스템(소방용수)에 보수완료 내용 및 사진 등 변동사항 입력 철저

붙임  1. 소화전 원상복구 조치결과 1부.

2. 소방용수시설 위치도 및 사진(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	고효배		대응총괄팀장	代정덕재		재난관리과장	03/20 이선철
협조자
시행	재난관리과-1506	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개