문서번호	시설관리과-6181
결재일자	2019.3.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		代최경서	03/21 김기상
협조

보고서(도림동 231-**)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  03.

시설관리과

명에 의거 도림동 지역담당 업무중 **********번지 상수도 이설에 대하여 아래와 같이 조치계획을 보고합니다.

2019. 03. 20.

보고자 : 지방시설서기보 김태식

현  황

위   치 : ***************** 주변

관로현황 : 2005/DCIP/150㎜

관   련 : 치수과-2325 (2019.02.19.)

보고내용

영등포구청 치수과에서 도림동 231-20번지 주변 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사 중 상수도와 저촉되어 공사에 지장이 있어 이설 요청한 사항

상수도관(100mm 폐쇄관) 부설 후 하수관로가 부설된 것으로 볼 수 있어 유수장애의 귀책사유는 영등포구청으로 사료됨

- 상수도관 부설년도 : 1984.1.1.

- 하수관로 부설년도 : 1986.12.31.

조치 의견

귀책사유는 영등포구청에 있으며 폐쇄관으로 추정되므로 하수관로 공사 시 철거토록 영등포구 치수과에 통보하고자 함.

붙  임  1. 위치도 및 관망도 각1부.

2. 현장사진 1부.  끝.