문서번호	총무과-2416
결재일자	2019.3.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
이영훈		김호식	03/21 代김호식
협조

-2019년 서울시립과학관-

흡수식 냉온수기 세관정비 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.3.

서울시립과학관

[총무과]

-2019년 서울시립과학관-

흡수식 냉온수기 세관정비 추진계획

과학관 전시장, 홀, 사무실 등의 냉·난방 설비인 흡수식 냉온수기를 세관, 정비하여 기기수명과 효율을 높혀 쾌적하고 안전한 관람환경을 조성하고자 함

추진배경

□  총무과-8421(2018.10.24.)「2019년 서울시립과학관 시설유지관리 계획」

□  과학관 냉·난방 절환전 세관작업으로 기기의 수명연장 및 효율증대

2. 설비현황

□  기기현황

기기종류	위치	설비용도	부속기기(연동)
흡수식냉온수기 120usRT×2대	지하1층 기계실	과학관 냉·난방용	직교류형 냉각탑 793.6kW×2대

□  장비사진

냉온수기 사진	냉각탑 사진

3. 정비개요

□  세관일정 : 2019. 4. 8~ 4.12(5일소요)

□  세관주기 : 1년 1회

□  작업내용

- 세관정비

- 냉·난방 절환 및 시운전

- 흡수용액 분석 및 보충

- 진공펌프 오버홀(분해정비)

- 흡수식 냉온수기 유지관리 교육

□  소요예산 : 약 4,510천원

4. 예산과목 : 부서/정책/성과목표/세부사업

□ 서울시립과학관 총무과, 과학기술 진흥, 과학관 운영 활성화, 과학관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

5. 지출방법 : 세관정비 작업 완료후 청구인계좌에 입금

□  정비업체 : *********************

- 과학관 흡수식냉온수기의 효율적인 관리를 위해 설치업체인 ****에 세관정비를 의뢰하고자 함

6. 향후계획

□  지속적 유지관리로 흡수식 냉온수기 성능 향상

□  고장발생시 신속한 수리를위해 냉온수기 설치업체인 ****에 A/S 의뢰

붙임 : 과학관 흡수식냉온수기 세관정비 시방서 1부.  끝.